|  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

HỒ SƠ

ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ

TRIỂN KHAI

| Dự án | # : | # TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT CAMERA PHÒNG CHỐNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG |
| --- | --- | --- |
| Địa điểm xây dựng | # : | # PHƯỜNG TÂY NHA TRANG – TỈNH KHÁNH HOÀ |
| Cơ quan chủ đầu tư | # : | # UBND PHƯỜNG TÂY NHA TRANG. |

KHÁNH HOÀ 7/2026

# PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

- CĂN CỨ PHÁP LÝ

  - Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10/12/2025.

  - Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023.

  - Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024.

  - Luật chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

  - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025.

  - Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

  - Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước.

  - Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

  - Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

  - Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;.

  - Thông tư số 48/2026/TT-BCA ngày 12 tháng 05 năm 2026 của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet - Các yêu cầu an ninh mạng cơ bản.

- Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 4.0, hướng tới chính phủ số.

- Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

- Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-SXD ngày 3 tháng 7 năm 2026 của giám đốc Sở xây dựng tỉnh Khánh Hoà về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

- Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-SXD ngày 9 tháng 12 năm 2025 của giám đốc Sở xây dựng tỉnh Khánh Hoà về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

- THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án (công trình): Triển khai lắp đặt camera phòng chống khai thác khoáng sản và quản lý trật tự xây dựng.

2. Dự án nhóm: Dự án nhóm C, dự án thuộc lĩnh vực CNTT

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND phường Tây Nha Trang.

4. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang.

5. Chủ đầu tư: UBND Phường Tây Nha Trang

6. Điều hành dự án: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

7. Địa điểm thực hiện: Phường Tây Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà.

8. Tổng mức đầu tư dự án: 12.713.612.000 đồng

9. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới mua sắm trang thiết bị và lắp đặt.

10. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn ngân sách phường.

11.Thời gian thực hiện: Năm 2026-2027 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án sau khi được bố trí vốn.

- SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ.

- Sự cần thiết đầu tư

Trong giai đoạn hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng và trật tự xây dựng là mục tiêu chiến lược của địa phương. Việc đầu tư trang bị, lắp đặt hệ thống camera PTZ (quay quét, tầm nhìn xa) và camera tầm nhiệt tại các khu vực ven sông, khu vực mỏ cát, vùng đồi núi, đèo dốc và các khu vực trọng điểm trên địa bàn phường Tây Nha Trang không chỉ là bước đi cụ thể hóa chủ trương hiện đại hóa năng lực quản lý nhà nước mà còn là yêu cầu tất yếu nhằm chuyển đổi phương thức giám sát từ thủ công sang công nghệ số, đảm bảo tính chính xác, bao phủ và kịp thời trong mọi tình huống.

Thực tế cho thấy, phường Tây Nha Trang là khu vực có diện tích rừng, đồi núi rộng lớn, nhiều lòng sông và địa bàn giáp ranh phức tạp, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về khai thác khoáng sản cát trái phép, chặt phá rừng và xây dựng công trình không phép, sai phép. Sự phát triển kinh tế xã hội tuy mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức phức tạp về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ hành lang môi trường và trật tự xây dựng. Mặc dù đã có những bước triển khai ban đầu, hiện trạng hạ tầng giám sát tại các khu vực này còn mỏng, chủ yếu là các phương thức tuần tra thủ công, chưa có tính kết nối đồng bộ và tầm nhìn bao quát trong đêm tối hay thời tiết xấu. Sự thiếu hụt này vô hình trung tạo ra những "điểm mù" về quản lý tài nguyên và xây dựng, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc bao quát toàn diện địa bàn và phát hiện, ngăn chặn, truy xét, xử lý vi phạm kịp thời.

Do đó, việc hình thành và trang bị đồng bộ hệ thống camera PTZ chuyên dụng kết hợp camera tầm nhiệt hoạt động liên tục 24/7 sẽ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ cán bộ quản lý. Hệ thống cho phép giám sát trực tuyến từ xa, quét diện rộng và phát hiện nguồn nhiệt lạ tại các lòng sông, tuyến đường vận chuyển cát, khu vực ven rừng và các mặt bằng đang có dấu hiệu san lấp, xây dựng trái phép. Nguồn dữ liệu hình ảnh, video chất lượng cao và bản đồ nhiệt được truyền dẫn ổn định về điểm tập trung giám sát tại UBND Tây Nha Trang (đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan chức năng cấp trên) sẽ là kho dữ liệu khách quan, có giá trị pháp lý cao phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm hành chính (về khai thác khoáng sản, phá rừng, xây dựng trái phép) và răn đe các đối tượng có ý định thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, việc trang bị camera PTZ và camera tầm nhiệt tại các khu vực mỏ cát, ven sông, địa bàn giáp ranh và đồi núi còn mang ý nghĩa xã hội và môi trường to lớn trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống sạt lở, giữ gìn tài nguyên quốc gia và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Sự hiện diện đồng bộ của hệ thống camera công nghệ cao giúp tạo lập một môi trường sống an toàn, phát triển bền vững, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự quản lý của chính quyền địa phương. Đồng thời, đây cũng là nền tảng kỹ thuật quan trọng tích hợp các chủng loại camera hiện đại nhằm phục vụ công tác giám sát, bảo vệ tài sản, tính mạng của cư dân và tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn phường Tây Nha Trang một cách chủ động và hiệu quả nhất.

- Mục tiêu của dự án

Đầu tư trang bị, lắp đặt hệ thống camera PTZ và camera tầm nhiệt phục vụ công tác phòng chống khai thác khoáng sản cát, bảo vệ rừng và phòng chống xây dựng trái phép trên địa bàn phường Tây Nha Trang: giúp mở rộng phạm vi bao phủ, xóa bỏ các "điểm mù" tại các khu vực mỏ cát, lòng sông, địa bàn giáp ranh, vùng ven rừng và các mặt bằng có nguy cơ phân lô, xây dựng trái phép. Mặt khác hệ thống phục vụ đắc lực cho công tác chuyển đổi số năm 2026 của UBND phường Tây Nha Trang, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm tính kết nối, tích hợp đồng bộ và an toàn thông tin: Hệ thống camera PTZ và camera tầm nhiệt trang bị mới bảo đảm tích hợp vào hạ tầng quản lý, vận hành tại điểm tập trung giám sát tại phường Tây Nha Trang (đồng thời sẵn sàng chia sẻ dữ liệu về Công an tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan quản lý chuyên ngành), giúp toàn bộ hệ thống hoạt động liên tục 24/7, tin cậy, an toàn và bảo mật dữ liệu tuyệt đối trong mọi điều kiện thời tiết, đêm tối.

Tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn: Tiết kiệm nhân lực tuần tra trực tiếp tại các địa hình đồi núi, sông ngòi hiểm trở, tối ưu hóa chi phí nhờ ứng dụng công nghệ giám sát số và kế thừa hạ tầng kỹ thuật sẵn có. Hệ thống được quản lý, giám sát tập trung từ xa, cho phép lực lượng chức năng dễ dàng khai thác, truy xuất nhanh chóng thông tin, dữ liệu hình ảnh, bản đồ nhiệt chất lượng cao phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý các hành vi khai thác cát trái phép, phá rừng, cháy rừng và xây dựng công trình trái phép khi có sự cố phát sinh trên địa bàn.

- Quy mô đầu tư

| Stt | Khối lượng thiết bị đầu tư | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Khối lượng thiết bị |  |  |
| I | Thiết bị, vật tư tại các vị trí lắp đặt camera |  |  |
| 1 | Camera PTZ | Bộ | 06 |
| 2 | Camera tầm nhiệt | Bộ | 10 |
| 3 | Adapter PoE | Bộ | 16 |
| 4 | Tay Vươn 1m | Bộ | 06 |
| 5 | Cáp mạng outdoor | Mét | 1600 |
| 6 | Tủ kỹ thuật Outdoor | Bộ | 14 |
| 7 | MCB 10A | Cái | 14 |
| 8 | CB chống sét | Cái | 14 |
| 9 | Dây nguồn 2x1.5m2 | Mét | 1600 |
| 10 | Dây Tiếp Địa | Mét | 140 |
| 11 | Cọc tiếp địa | Cái | 14 |
| 12 | Ổ cắm điện âm tường + Box nổi, 3 ổ cắm | Cái | 14 |
| 13 | Ống điện D20 (m) | Mét | 500 |
| 14 | Trụ mới 7m tay vươn 4m | Cột | 9 |
| 15 | Vật tư phụ: Đai inox; Khóa đai Inox; Băng keo điện; Băng keo giấy; Dây rút; Đầu RJ45 | Gói | 1 |
| II | Thiết bị, vật tư lắp đặt tại trung tâm/Phòng giám sát tín hiệu camera truyền về |  |  |
| 1 | Thiết bị tường lửa/định tuyến | Bộ | 1 |
| 2 | Thiết bị chuyển mạch 24 cổng | Bộ | 1 |
| 3 | Thiết bị lưu trữ tập trung | Bộ | 1 |
| 4 | Ổ cứng lưu trữ | Bộ | 6 |
| 5 | Màn hình quan sát | Cái | 1 |
| 6 | Dây HDMI | Sợi | 1 |
| 7 | Máy tính điều khiển hệ thống | Bộ | 1 |
| 8 | Ổn áp | Cái | 1 |
| 9 | Bộ lưu điện | Cái | 1 |
| 10 | Tủ rack 20U | Bộ | 1 |
| 11 | Vật tư lắp đặt phòng trung tâm | Gói | 1 |
| B | Đường truyền dẫn (Metronet/TSLCD), kết nối từ các điểm lắp đặt camera về Trung tâm/phòng giám sát |  |  |
| 1 | Đường truyền đến điểm lắp camera | Điểm | 16 |
| 2 | Đường truyền gom về TTĐH | Điểm | 2 |
| 3 | Đường truyền về Công an tỉnh | Điểm | 1 |
| C | Phần mềm quản lý và tính năng AI |  |  |
| 1 | Phần mềm quản lý, tích hợp AI | Gói | 1 |
| 2 | License quản lý camera | license | 16 |
| 3 | License AI | license | 16 |

PHẦN II: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

- HÌNH THỨC ĐẦU TƯ:

- Đầu tư mới mua sắm trang thiết bị và lắp đặt.

- CHỦ ĐẦU TƯ:

- UBND Phường Tây Nha Trang.

- NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách phường.

- LOẠI DỰ ÁN:

- Dự án nhóm C, dự án thuộc lĩnh vực CNTT.

- TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

Chi phí xây lắp sau thuế	và vận hành 	:    2.037.637.195	đồng

Chi phí thiết bị						:    9.373.730.231  	đồng

Chi phí quản lý dự án				:       195.379.000	đồng

Chi phí tư vấn ứng dụng CNTT  		:	472.895.000	đồng

Chi phí khác						: 	100.693.492	đồng

Chi phí dự phòng					:       533.277.000	đồng

Tổng cộng					:  12.713.612.000    đồng

PHẦN III: HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG VÀ ĐỀ XUẤT

- VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

# 1. Vị trí lắp đặt đề xuất

Quy mô đầu tư của dự án được xác định theo nguyên tắc đầu tư tập trung, có trọng điểm, ưu tiên các khu vực có nhu cầu giám sát cao, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng mở rộng trong giai đoạn sau. Số lượng, chủng loại camera và thiết bị phụ trợ được lựa chọn căn cứ vào đặc điểm từng vị trí, phạm vi quan sát.

| STT | Vị trí lắp Camera | Chủng loại Camera | Tọa độ lắp đặt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm VT Kim Bồng | 01 Cam PTZ | 12.256367 | 109.18342 |  |
| 2 | Trạm VT Ngọc Thảo | 01 Cam PTZ | 12.264451 | 109.179821 |  |
| 3 | Trạm VT Bắc Iresort | 02 Cam PTZ | 12.275937 | 109.170985 |  |
| 4 | Trạm VT Hòn Nghê 2 | 02 Cam PTZ | 12.284921 | 109.175714 |  |
| 5 | Cam bờ sông 1 | 01 Cam tầm nhiệt | 12.264581 | 109.134831 |  |
| 6 | Cam bờ sông 2 | 01 Cam tầm nhiệt | 12.267067 | 109.141494 |  |
| 7 | Cam bờ sông 3 | 01 Cam tầm nhiệt | 12.270369 | 109.146681 |  |
| 8 | Cam bờ sông 4 | 01 Cam tầm nhiệt | 12.268667 | 109.154803 |  |
| 9 | Cam bờ sông 5 | 01 Cam tầm nhiệt | 12.276594 | 109.154197 |  |
| 10 | Cam bờ sông 6 (trạm VT Liên Hoa Vĩnh Ngọc) | 01 Cam tầm nhiệt | 12.2753 | 109.158722 |  |
| 11 | Cam bờ sông 7 | 01 Cam tầm nhiệt | 12.272658 | 109.163247 |  |
| 12 | Cam bờ sông 8 | 01 Cam tầm nhiệt | 12.267767 | 109.186531 |  |
| 13 | Cam bờ sông 9 | 01 Cam tầm nhiệt | 12.269319 | 109.175533 |  |
| 14 | Cam bờ sông 10 | 01 Cam tầm nhiệt | 12.283692 | 109.170456 |  |

# 2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật tại điểm lắp camera

  - Các vị trí dự kiến lắp đặt cơ bản có khả năng khai thác nguồn điện hiện hữu.

  - Có thể tận dụng cột điện, cột viễn thông hoặc hạ tầng kỹ thuật hiện có. Một số vị trí cần bổ sung cột mới để lắp đặt Camera.

  - Hạ tầng truyền dẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai.

  - Một số vị trí cần bổ sung thiết bị phụ trợ và hạ tầng bảo vệ.

# 3. Hiện trạng hệ thống giám sát

Dự án đảm bảo khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu linh hoạt với Trung tâm giám sát hệ thống camera tập trung của Phường, cùng các nền tảng quản lý chuyên ngành (tài nguyên và môi trường, trật tự xây dựng đô thị) theo yêu cầu điều hành của cơ quan có thẩm quyền. Việc thiết lập hạ tầng giám sát số và nền tảng quản lý dữ liệu tập trung này là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số của phường Tây Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Qua đó, dự án góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tối ưu hóa năng lực giám sát địa bàn (đặc biệt tại các khu vực mỏ cát, lòng sông, vùng ven rừng và địa bàn giáp ranh), đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân.

- ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

Qua khảo sát thực tế tại các vị trí dự kiến triển khai trên địa bàn phường Tây Nha Trang cho thấy, mặc dù địa phương đã có những bước đi ban đầu trong việc ứng dụng công nghệ quản lý, nhưng hệ thống camera hiện hữu vẫn chưa bao phủ hết các khu vực lòng sông, mỏ cát, đồi núi, khu vực giáp ranh và vùng ven rừng trọng điểm. Tại các vị trí khảo sát mới, hoàn toàn chưa có hệ thống giám sát chuyên dụng (camera PTZ, camera tầm nhiệt) được đầu tư đồng bộ hay kết nối tập trung về trụ sở UBND phường Tây Nha Trang.

Trước nguy cơ biến tướng của các hoạt động khai thác khoáng sản cát trái phép, tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng và nguy cơ phân lô, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn phường Tây Nha Trang, việc đầu tư trang bị, lắp đặt hệ thống camera PTZ và camera tầm nhiệt là yêu cầu vô cùng cấp thiết nhằm xóa bỏ các "điểm mù" về quản lý tài nguyên, môi trường và xây dựng. Các vị trí đề xuất lắp đặt mới này đều là các vị trí trọng yếu dọc bờ sông trên tuyến đường vận chuyển khoáng sản, bãi bồi ven sông, các vị trí tối ưu quan sát khu vực rừng và các khu vực đang có dấu hiệu phân lô, san lấp, xây dựng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm pháp luật cần tăng cường sự quản lý, giám sát trực tiếp của Nhà nước.

Việc xác định quy mô đầu tư trang bị hệ thống camera PTZ và camera tầm nhiệt tại phường Tây Nha Trang lần này được tính toán khoa học dựa trên các cơ sở thực tế:

- Mở rộng phạm vi giám sát: Đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực kiểm soát chủ động tình trạng khai thác cát trái phép, chặt phá rừng và xây dựng trái phép tại các khu vực ven sông, ven rừng và địa bàn giáp ranh trọng điểm.

- Tối ưu hóa thiết bị và chủng loại camera: Xác định chính xác góc quét, tầm nhìn cần bao phủ và bán kính phát hiện nhiệt tại từng vị trí để tối ưu hóa số lượng thiết bị lắp đặt (kết hợp khả năng xoay quét 360 độ của PTZ và năng lực giám sát đêm tối/xuyên sương mù của camera tầm nhiệt).

- Đánh giá hạ tầng kỹ thuật hiện trường: Đánh giá chi tiết điều kiện thực tế gồm vị trí dựng trụ camera chuyên dụng, nguồn cấp điện, giải pháp đấu nối đồng hồ điện và khả năng tiếp cận đường truyền mạng tại vị trí khảo sát.

- Đảm bảo hạ tầng truyền dẫn tập trung: Đảm bảo năng lực truyền tải dữ liệu hình ảnh, sự kiện, bản đồ nhiệt và dữ liệu phân tích chất lượng cao từ hiện trường về điểm tập trung giám sát tại UBND phường Tây Nha Trang, đồng thời sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với Công an tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Phục vụ đa mục tiêu quản lý: Đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khai thác thực tế phục vụ công tác tuần tra trực tuyến 24/7, phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (khai thác khoáng sản trái phép, hủy hoại rừng, vi phạm trật tự xây dựng), truy xuất dữ liệu nhanh chóng khi có vụ việc phát sinh trên địa bàn phường Tây Nha Trang.

- PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN, PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN QUY MÔ HỢP LÝ; XÁC ĐỊNH PHÂN KỲ ĐẦU TƯ; LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

- PHÂN TÍCH SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ QUỐC GIA SỐ VÀ TỈNH KHÁNH HÒA

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia

Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa

Các nội dung đầu tư của dự án bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số ban hành theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa phiên bản 4.0 ban hành theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, hệ thống camera quan sát thuộc nhóm hạ tầng thu thập dữ liệu hiện trường, đóng vai trò là nguồn dữ liệu số phục vụ công tác quản lý nhà nước. Dữ liệu hình ảnh từ các điểm camera được thu thập, truyền dẫn và lưu trữ tập trung tại trung tâm giám sát của phường Tây Nha Trang, tạo lập nguồn dữ liệu phục vụ theo dõi, giám sát, xử lý sự cố, truy xuất thông tin và hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý, điều hành.

Về kiến trúc công nghệ, hệ thống được thiết kế theo mô hình tập trung, sử dụng giao thức truyền thông chuẩn IP, bảo đảm khả năng mở rộng, nâng cấp và tích hợp trong tương lai. Hệ thống hỗ trợ các chuẩn kết nối phổ biến như TCP/IP, RTSP, ONVIF và các giao diện tích hợp mở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung theo quy định.

Về khả năng kết nối, liên thông, hệ thống được thiết kế bảo đảm khả năng chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của tỉnh khi có yêu cầu, phù hợp với định hướng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa. Trong tương lai, hệ thống có thể tích hợp với Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), hệ thống camera dùng chung của tỉnh, các hệ thống chuyên ngành hoặc các nền tảng quản lý, giám sát khác theo nhu cầu khai thác và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Thông qua việc hình thành hạ tầng giám sát số, dữ liệu số và nền tảng quản lý tập trung, dự án góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường năng lực quan sát địa bàn phường Tây Nha Trang.

- PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

  - Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

    - Tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hệ thống camera giám sát IP

(đáp ứng QCVN 11:2026/BCA Quy chuẩn về thiết bị camera sử dụng giao thức Internet)

| STT | Tiêu chuẩn/Quy chuẩn | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | ONVIF Profile S, G, T | Chuẩn kết nối và tích hợp camera IP |
| 2 | IEC 62676 | Hệ thống giám sát hình ảnh sử dụng trong ứng dụng an ninh trật tự |
| 3 | H.264/H.265/H.265+ | Chuẩn nén hình ảnh video |
| 4 | TCP/IP | Giao thức truyền thông mạng |
| 5 | RTSP | Truyền luồng hình ảnh trực tiếp |
| 6 | RTP/RTCP | Truyền tải dữ liệu hình ảnh thời gian thực |
| 7 | HTTPS/TLS | Bảo mật kết nối quản trị |
| 8 | IEEE 802.1Q | VLAN phân chia mạng |
| 9 | IEEE 802.1p | Ưu tiên lưu lượng QoS |
| 10 | IEC 60529 | Cấp bảo vệ IP của thiết bị ngoài trời |

    - Tiêu chuẩn đối với hệ thống cáp mạng

| STT | Tiêu chuẩn | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | TIA/EIA-568-C.2 | Hệ thống cáp mạng đồng |
| 2 | ISO/IEC 11801 | Hệ thống cáp cấu trúc |
| 3 | TIA-569 | Không gian và đường dẫn cáp |
| 4 | TIA-606 | Quản lý hạ tầng viễn thông |
| 5 | TIA-607 | Tiếp địa viễn thông |
| 6 | IEC 61156 | Cáp mạng xoắn đôi |
| 7 | IEC 60794 | Cáp quang |

    - Tiêu chuẩn đối với hệ thống lưu trữ

| STT | Tiêu chuẩn | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | RAID 1 | Dự phòng dữ liệu |
| 2 | RAID 5 | Cân bằng hiệu năng và an toàn dữ liệu |
| 3 | RAID 6 | Tăng khả năng chịu lỗi |
| 4 | RAID 10 | Hiệu năng cao và dự phòng |
| 5 | S.M.A.R.T | Giám sát tình trạng ổ cứng |
| 6 | iSCSI | Kết nối lưu trữ mạng |
| 7 | NFS | Chia sẻ dữ liệu lưu trữ |
| 8 | SMB/CIFS | Truy cập dữ liệu qua mạng |

    - Tiêu chuẩn tiếp địa và chống sét

| STT | Tiêu chuẩn | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | TCVN 9385:2012 | Chống sét cho công trình xây dựng |
| 2 | IEC 62305 | Hệ thống chống sét |
| 3 | IEEE Std 80 | Thiết kế hệ thống tiếp địa |
| 4 | TIA-607 | Tiếp địa cho hệ thống CNTT |
| 5 | IEC 61643 | Thiết bị chống sét lan truyền SPD |
| 6 | QCVN 01:2020/BCT | An toàn điện |

    - Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

| STT | Tiêu chuẩn | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO/IEC 27001 | Quản lý an toàn thông tin |
| 2 | ISO/IEC 27002 | Kiểm soát an toàn thông tin |
| 3 | TLS 1.2 hoặc cao hơn | Mã hóa dữ liệu |
| 4 | SHA-256 | Băm dữ liệu |
| 5 | AES-256 | Mã hóa dữ liệu |

    - Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng trong thi công lắp đặt

| STT | Tiêu chuẩn/Quy chuẩn | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | QCVN 25:2025/BCT | An toàn điện |
| 2 | QCVN 32:2011/BTTTT | Tiếp đất cho công trình viễn thông |
| 3 | TCVN 9206:2012 | Đặt thiết bị điện trong công trình |
| 4 | TCVN 9207:2012 | Đường dẫn điện trong công trình |
| 5 | TCVN 9385:2012 | Chống sét cho công trình viễn thông |

  - Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu của hệ thống

    - Yêu cầu về chất lượng hình ảnh

- Đảm bảo độ nét, độ nhạy nhiệt và độ ổn định cao: hệ thống camera giám sát (camera PTZ và camera tầm nhiệt) phải bảo đảm thu nhận hình ảnh rõ nét, ổn định, hoạt động liên tục 24/7, đáp ứng hiệu quả yêu cầu giám sát, phát hiện sớm các hoạt động khai thác cát trái phép trên sông/mỏ khoáng sản, hành vi chặt phá rừng và các công trình xây dựng trái phép, sai phép trên địa bàn.

- Tối ưu hóa độ phân giải và công nghệ ghi hình theo từng khu vực: camera được lựa chọn phải có độ phân giải cao và tính năng chuyên dụng phù hợp với mục tiêu giám sát tại từng vị trí:

- Camera PTZ: Đảm bảo khả năng zoom quang học tầm xa, quay quét linh hoạt để nhận biết rõ đối tượng, biển số phương tiện cơ giới, ghe thuyền bến bãi và các dấu hiệu đào bới, san lấp.

- Camera tầm nhiệt: Đảm bảo phát hiện chính xác nguồn nhiệt, điểm cháy rừng từ xa, phát hiện chuyển động của phương tiện trong đêm tối hoàn toàn, xuyên qua khói, sương mù hay tán cây rậm rạp.

- Khai thác dữ liệu: Hình ảnh và bản đồ nhiệt thu được phải bảo đảm chất lượng phục vụ theo dõi trực tiếp (real-time), xem lại, tìm kiếm thông minh và trích xuất dữ liệu có giá trị pháp lý cao khi cần thiết.

    - Yêu cầu về khả năng giám sát ban đêm

- Đảm bảo quan sát liên tục 24/24 giờ: Camera phải hỗ trợ chức năng quan sát vượt trội trong điều kiện hoàn toàn không có ánh sáng tự nhiên, thiếu sáng, hoặc thời tiết bất lợi (mưa lớn, sương mù, khói), bảo đảm khả năng giám sát liên tục 24/7 tại các khu vực mỏ cát, lòng sông, vùng ven rừng và địa bàn đồi núi giáp ranh.

- Ứng dụng công nghệ tầm nhiệt: Thiết bị phải được trang bị công nghệ cảm biến nhiệt hiện đại phù hợp với đặc điểm vị trí hiện trường:

- Camera tầm nhiệt: Phát hiện chính xác chênh lệch nhiệt độ, nhận diện ngay lập tức sự xuất hiện của phương tiện hút cát, xe tải, ghe thuyền hoặc đối tượng xâm nhập rừng trong đêm tối hoàn toàn mà không phụ thuộc vào nguồn sáng môi trường.

    - Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu

- Hệ thống lưu trữ phải đáp ứng khả năng ghi hình liên tục đối với toàn bộ camera thuộc phạm vi đầu tư.

- Dung lượng lưu trữ được tính toán phù hợp với số lượng camera, độ phân giải, tốc độ khung hình, chuẩn nén và thời gian lưu trữ theo yêu cầu của dự án. Dữ liệu hình ảnh được lưu trữ tập trung, cho phép tìm kiếm, xem lại và trích xuất nhanh chóng theo thời gian, vị trí hoặc nhóm camera.

- Hệ thống phải hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ khi có nhu cầu tăng số lượng camera hoặc kéo dài thời gian lưu trữ trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

    - Yêu cầu về tính sẵn sàng và độ ổn định của hệ thống

- Hệ thống được thiết kế để vận hành liên tục 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần, đáp ứng yêu cầu giám sát thường xuyên, liên tục của cơ quan quản lý.

- Các thiết bị camera, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, nguồn điện và phần mềm quản lý phải bảo đảm độ ổn định cao, có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết đặc thù của địa phương, bao gồm nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, mưa bão và môi trường ven biển.

- Hệ thống phải hỗ trợ giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị, cảnh báo mất kết nối, mất nguồn, lỗi lưu trữ hoặc các sự cố kỹ thuật khác để kịp thời phát hiện và xử lý.

    - Yêu cầu về quản lý và giám sát tập trung

- Toàn bộ camera trong hệ thống phải được quản lý tập trung trên cùng một nền tảng phần mềm.

- Hệ thống cho phép theo dõi hình ảnh trực tiếp, xem lại dữ liệu ghi hình, quản lý danh sách camera, quản lý người dùng, phân quyền khai thác và theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị trên một giao diện thống nhất.

- Người sử dụng được phân quyền theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm chỉ những người được cấp quyền mới có thể truy cập, khai thác hoặc trích xuất dữ liệu hình ảnh.

    - Yêu cầu về khả năng kết nối và mở rộng

- Hệ thống hỗ trợ các giao thức và chuẩn kết nối phổ biến như TCP/IP, RTSP, ONVIF và các giao diện tích hợp mở nhằm bảo đảm khả năng kết nối với các hệ thống dùng chung của tỉnh và các hệ thống chuyên ngành khác khi có nhu cầu.

- Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng mở, cho phép mở rộng số lượng camera, mở rộng dung lượng lưu trữ và nâng cấp phần mềm quản lý mà không phải thay đổi toàn bộ hạ tầng đã đầu tư.

    - Yêu cầu về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu

- Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế xác thực người dùng, phân quyền truy cập, quản lý mật khẩu và ghi nhật ký hoạt động nhằm bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành.

- Dữ liệu hình ảnh được quản lý tập trung, kiểm soát quyền truy cập và bảo đảm khả năng truy vết các hoạt động khai thác, trích xuất dữ liệu khi cần thiết.

- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác phải bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin theo quy định hiện hành.

    - Yêu cầu về khả năng nâng cấp trong tương lai

- Hệ thống phải có khả năng nâng cấp, mở rộng để tích hợp các chức năng phân tích hình ảnh thông minh như nhận diện phương tiện, cảnh báo xâm nhập, cảnh báo tụ tập đông người, phát hiện hành vi bất thường hoặc các ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác.

- Giải pháp kỹ thuật được lựa chọn phải bảo đảm khả năng phát triển lâu dài, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

  - Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật và đường truyền

| STT | Vị trí lắp Camera | Số lượng | Băng thông đề xuất/ 1 camera (Mb) | Đường truyền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đường truyền tại điểm lắp đặt camera |  |  |  |
| 1 | Đường truyền Camera | 16 | 10 | VPN |
| II | Đường truyền tại trung tâm |  |  |  |
| 1 | Đường truyền gom về TTĐH | 2 | 500Mbps |  |
| 2 | Đường truyền về Công an tỉnh | 1 | 2000Mbps |  |

- SƠ ĐỒ VÀ THUYẾT MINH CHI TIẾT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

  - Giải pháp thiết kế tổng thể hệ thống

- Hệ thống camera giám sát được thiết kế theo mô hình giám sát tập trung trên nền tảng mạng IP, bảo đảm yêu cầu quản lý, khai thác dữ liệu tập trung, đồng thời phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin và truyền dẫn hiện có.

- Các thiết bị tại Trung tâm giám sát như hệ thống lưu trữ, máy tính vận hành, hệ thống hiển thị, hệ thống mạng và hệ thống máy chủ AI được tính toán chi tiết đảm bảo vận hành hệ thống .

- Phạm vi dự án đầu tư các hệ thống trung tâm, hệ thống camera tại hiện trường, bao gồm:

- Camera PTZ

- Camera tầm nhiệt

- Thiết bị truyền dẫn

- Phụ kiện lắp đặt và kết nối đồng bộ hệ thống.

- Hạ tầng truyền dẫn

- Trung tâm giám sát

- Dữ liệu hình ảnh, video từ các camera đầu tư mới được truyền dẫn thông qua hạ tầng mạng về hệ thống trung tâm để quản lý, lưu trữ và khai thác tập trung. Từ hệ thống trung tâm, dữ liệu có thể được chia sẻ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp trên khi cần thiết.

- Giải pháp thiết kế bảo đảm:

- Khả năng giám sát liên tục, ổn định 24/7

- Quản lý tập trung, phân cấp khai thác rõ ràng

- Giảm chi phí đầu tư hệ thống trung tâm

- Thuận lợi cho mở rộng, nâng cấp trong tương lai.

  - Mô hình kết nối kết nối vật lý

- Về mặt kết nối vật lý, hệ thống được thiết kế theo chuẩn mạng IP, cụ thể:

- Camera tại hiện trường kết nối trực tiếp với router truyền dẫn.

- Router truyền dẫn kết nối qua đường truyền để truyền dữ liệu hình ảnh, video về trung tâm.

- Tại Trung tâm giám sát, router tiếp nhận dữ liệu, kết nối với switch mạng để phân phối dữ liệu đến:

- Thiết bị lưu trữ.

- Máy chủ xử lý AI

- Máy tính giám sát.

- Màn hình hiển thị

Mô hình kiến trúc hệ thống

- Từ Trung tâm giám sát, dữ liệu hình ảnh được chia sẻ về Công an tỉnh qua đường cáp quang

- BÀN GIAO, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

- Sau khi hoàn thành đầu tư, hệ thống camera giám sát được bàn giao cho UBND phường Tây Nha Trang quản lý tài sản, trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý địa bàn và xử lý các tình huống phát sinh.

- UBND phường chịu trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước, bố trí kinh phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống theo quy định.

- Các phòng ban chuyên môn là đơn vị trực tiếp khai thác hệ thống, thực hiện giám sát, quản lý dữ liệu hình ảnh, phân công cán bộ vận hành, quản lý tài khoản người sử dụng, khai thác dữ liệu và phối hợp cung cấp dữ liệu cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Đơn vị cung cấp thiết bị, phần mềm có trách nhiệm bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố trong thời gian bảo hành và thực hiện bảo trì theo hợp đồng được ký kết

- DUY TRÌ SAU LẮP ĐẶT

- Lập dự toán kinh phí chi thường xuyên hàng năm để chi trả cước đường truyền Internet, điện năng tiêu thụ, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khắc phục sự cố hệ thống camera tại các vị trí đã lắp đặt

- PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ

  - Phương án lựa chọn công nghệ cho Camera

- Hệ thống camera giám sát có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, rừng và trật tự xây dựng trên địa bàn. Hiện nay, công tác quản lý, phòng chống khai thác khoáng sản cát trái phép, bảo vệ rừng và ngăn chặn xây dựng trái phép tại phường chủ yếu được thực hiện dưới các hình thức như cắm chốt trực tại chỗ, tuần tra lưu động định kỳ hoặc tiếp nhận phản ánh từ người dân.

- Phương pháp sử dụng công nghệ giám sát hiện đại (camera PTZ kết hợp camera tầm nhiệt) sở hữu các ưu điểm vượt trội:

  - Khả năng hoạt động 24/7: Giám sát liên tục không ngừng nghỉ trong mọi điều kiện thời tiết, đêm tối hoàn toàn hay thời tiết xấu nhờ công nghệ cảm biến nhiệt và hồng ngoại công suất cao.

  - Khả năng xoay quét và bao phủ tầm xa: Camera PTZ hỗ trợ quay quét 360 độ và zoom quang học tầm xa giúp kiểm soát toàn cảnh bãi bồi, lòng sông, bến bãi và các khu vực ven rừng từ vị trí trên cao.

  - Truy cập, xử lý thông tin nhanh chóng: Phát hiện ngay lập tức các nguồn nhiệt bất thường (nguy cơ cháy rừng, động cơ tàu hút cát, xe tải) và truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều hành.

  - Lưu trữ lớn và giá trị pháp lý cao: Dữ liệu video, bản đồ nhiệt được lưu trữ dung lượng lớn, thời gian lưu lâu dài, sử dụng làm chứng cứ khách quan phục vụ công tác điều tra vi phạm.

- Dự án đề xuất xây dựng hệ thống camera PTZ và camera tầm nhiệt giúp hỗ trợ, giám sát chuyên sâu trật tự tài nguyên, bảo vệ rừng, ngăn chặn xây dựng trái phép và thu thập dữ liệu tự động. Hệ thống giúp theo dõi 24/7 tại các điểm nóng, tự động cảnh báo các hoạt động san lấp, đào bới, vận chuyển cát lén lút hay hành vi xâm phạm rừng. Đây là giải pháp công nghệ tối ưu, hiện đại nhất hiện nay.

- Hệ thống camera được thiết kế để đáp ứng đồng thời các nhóm nhiệm vụ quản lý chuyên ngành trên địa bàn phường:

  - Đối với công tác phòng chống khai thác cát trái phép: hệ thống bao phủ các bãi bồi, đoạn sông trọng điểm vận chuyển độc đạo, quan sát rõ phương tiện ghe thuyền hút cát để kịp thời ngăn chặn.

  - Đối với công tác bảo vệ rừng: camera tầm nhiệt đặt trên cao giúp quét diện rộng vùng ven rừng, tự động phát hiện sớm các đốm nhiệt lạ, nguy cơ cháy rừng hoặc hoạt động chặt phá rừng lén lút.

  - Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng: Hệ thống giúp theo dõi biến động mặt bằng tại các khu vực đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, kịp thời phát hiện hành vi san lấp, tập kết vật liệu và thi công công trình trái phép, hạn chế tối đa các "điểm mù" quản lý trên địa bàn phường Tây Nha Trang

- Lựa chọn chủng loại camera theo đặc điểm vị trí giám sát

- Camera PTZ (Pan-Tilt-Zoom) chuyên dụng: Được bố trí tại các điểm cao. Loại camera này có khả năng quay quét 360 độ, điều khiển linh hoạt góc ngẩng/cúi và zoom quang học tầm xa, giúp lực lượng chức năng chủ động điều khiển quan sát các khu vực công trình đang có dấu hiệu san lấp, xây dựng trái phép.

- Camera tầm nhiệt (Thermal Camera) thông minh: Được lắp đặt tại các khu vực bãi cát ven sông thường xuyên diễn ra hoạt động khai thác lén lút vào ban đêm hoặc trong điều kiện sương mù, mưa lớn. Ưu điểm vượt trội của camera tầm nhiệt là không phụ thuộc vào ánh sáng môi trường, có khả năng phân tích chênh lệch bức xạ nhiệt để phát hiện sớm các đốm lửa nguy cơ cháy rừng, cũng như nhận diện nguồn nhiệt từ động cơ ghe thuyền, máy hút cát, xe tải cơ giới và người xâm nhập trái phép từ khoảng cách rất xa.

- Cảm biến nhiệt và độ thu phóng

- Đối với hệ thống Camera giám sát chuyên dụng (PTZ và tầm nhiệt), chất lượng hình ảnh, tầm quan sát xa và khả năng phát hiện đối tượng phụ thuộc hoàn toàn vào Cảm biến nhiệt (Thermal Sensor) và Ống kính Zoom quang học (Optical Zoom Lens).

- Cảm biến nhiệt (Thermal Sensor): Là thiết bị điện tử có nhiệm vụ nhận biết bức xạ nhiệt (tia hồng ngoại sóng dài) phát ra từ mọi vật thể, sau đó chuyển đổi thành tín hiệu số và xử lý qua các thuật toán AI để hiển thị bản đồ nhiệt. Cảm biến nhiệt đóng vai trò là "trái tim" của Camera tầm nhiệt, quyết định khả năng phát hiện điểm cháy rừng từ xa, phát hiện máy hút cát, động cơ ghe thuyền hay người chuyển động trong đêm tối hoàn toàn, xuyên qua khói, sương mù và tán cây rậm rạp.

- Ống kính Zoom xa (Zoom Quang học): Là hệ thống cơ-quang học cho phép thay đổi tiêu cự linh hoạt mà không làm giảm độ phân giải hình ảnh. Ống kính zoom quang học đóng vai trò quyết định đến tầm bao quát, cho phép phóng to các đối tượng ở khoảng cách từ vài trăm mét đến vài kilômét để nhận diện rõ số hiệu ghe thuyền, biển số xe tải chở cát, hay chi tiết hành vi san lấp, chặt phá rừng.

  - Phương án lựa chọn công nghệ lưu trữ hình ảnh 24/7.

- Trong phạm vi dự án này, hệ thống trung tâm lưu trữ, quản lý và giám sát camera đã được đầu tư sẵn và hiện đang vận hành ổn định. Phạm vi đầu tư mới chỉ bao gồm các camera lắp đặt ngoài hiện trường và thực hiện kết nối truyền dẫn hình ảnh về hệ thống hiện hữu để quản lý tập trung.

- Do đó, giải pháp công nghệ được lựa chọn cần đảm bảo khả năng tương thích cao với hệ thống hiện có, dễ dàng tích hợp, vận hành ổn định và tối ưu chi phí đầu tư.

- Hiện nay có hai mô hình phổ biến trong quản lý và lưu trữ hình ảnh camera gồm: NVR (Network Video Recorder) và VMS (Video Management System).

* NVR (Network Video Recorder - Đầu ghi hình mạng)

- Bản chất: Là một thiết bị phần cứng chuyên dụng (Dedicated Hardware Appliance) được tích hợp sẵn hệ điều hành tối giản (thường là Linux nhúng) và phần mềm ghi hình chuyên biệt từ nhà sản xuất.

- Cơ chế hoạt động: NVR nhận các luồng video đã được mã hóa trực tiếp từ camera IP thông qua hạ tầng mạng mạng LAN/Internet, sau đó tiến hành xử lý, lưu trữ vào ổ cứng nội bộ và xuất hình ảnh hiển thị ra màn hình giám sát.

- Đặc điểm: Hoạt động độc lập, tính ổn định cực cao nhờ lược bỏ các thành phần phần cứng thừa, dễ dàng lắp đặt (cắm là chạy - Plug and Play) và không lo lắng về vấn đề xung đột phần mềm hay virus tấn công.

* VMS (Video Management System - Phần mềm quản lý camera)

- Bản chất: Là một giải pháp phần mềm quản lý phân tán (Software-based Enterprise Solution) được cài đặt trên nền tảng máy chủ (Server) tiêu chuẩn sử dụng hệ điều hành Windows Server hoặc Linux.

- Cơ chế hoạt động: VMS kết nối, quản lý tập trung hàng nghìn camera từ nhiều chi nhánh, phân tích AI chuyên sâu và tích hợp sâu với các hệ thống bên thứ ba (kiểm soát vào ra, báo cháy, bản đồ số GIS).

- Đặc điểm: Khả năng mở rộng không giới hạn và tùy biến cực kỳ linh hoạt, tuy nhiên đòi hỏi chi phí đầu tư phần cứng máy chủ rất lớn, chi phí bản quyền phần mềm (License) bản quyền theo từng camera thường niên, cùng đội ngũ kỹ thuật trình độ cao để vận hành, bảo trì định kỳ.

- VMS đòi hỏi chi phí ban đầu cao, hạ tầng phần cứng phức tạp và đòi hỏi người vận hành có kiến thức về mạng khá chuyên sâu, đồng thời phương thức vận hành hệ thống phức tạp hơn rất nhiều

Kết luận: Đối với dự án lựa chọn phương thức lưu trữ NVR mang lại nhiều ưu thế vượt trội hơn so với phương thức VMS.

  - Phân tích các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) áp dụng trong dự án.

- Phát hiện và cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ xa (AI Thermal Fire Detection):

- Khoanh vùng kiểm soát nhiệt: Thiết lập vùng giám sát an toàn nhiệt độ tại các khu vực ven rừng, đồi núi, rừng trồng và rừng phòng hộ trên địa bàn phường.

- Tự động phát hiện và phát cảnh báo sớm: Thuật toán AI trên camera tầm nhiệt liên tục phân tích bức xạ nhiệt, tự động nhận diện các đốm nhiệt tăng cao bất thường từ khoảng cách xa, gửi cảnh báo tọa độ tức thời về Trung tâm điều hành để lực lượng chức năng kịp thời ứng phó.

- Phát hiện hoạt động khai thác cát, khoáng sản trái phép (AI Sand Mining Detection):

- Giám sát hành lang sông và bãi bồi: Thiết lập ranh giới ảo bảo vệ lòng sông, khu vực mỏ cát và bến bãi cấm khai thác.

- Tự động nhận diện phương tiện và hành vi vi phạm: AI tự động nhận dạng các chủng loại phương tiện cơ giới như xe sà lan, ghe thuyền, máy hút cát, xe cẩu, xe tải ben di chuyển vào ban đêm tại các khu vực nhạy cảm, phát hiện các hành vi khai thác cát và di chuyển lén lút vào ban đêm hoặc ngoài giờ quy định.

- Phát hiện vi phạm trật tự xây dựng và san lấp trái phép (AI Illegal Construction & Land Alteration):

- Phát hiện biến động mặt bằng: Nhận diện sự thay đổi trạng thái địa hình, các hoạt động san lấp, ủi đất, san gạt ranh giới đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp và hành lang bảo vệ sông.

- Cảnh báo tập kết vật liệu và thi công không phép: Tự động phát hiện xe chở vật liệu (gạch, đá, cát, xi măng), máy xúc, cốp pha hoặc hoạt động quây bạt, dựng lán trại, thi công công trình trái phép trên đất nông/lâm nghiệp để kịp thời ngăn chặn ngay từ khi mới khởi công

  - Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo đảm an toàn thông tin

- Đánh giá các rủi ro an toàn thông tin đặc thù:

- Rủi ro chiếm quyền điều khiển: Tin tặc hoặc đối tượng xấu có thể tấn công dò quét mật khẩu, khai thác lỗ hổng firmware để chiếm quyền điều khiển camera PTZ/Tầm nhiệt, thay đổi góc quay, vô hiệu hóa tính năng cảnh báo AI.

- Rủi ro lộ lọt dữ liệu: Dữ liệu hình ảnh, video giám sát và tọa độ bản đồ nhiệt nhạy cảm tại các vị trí mỏ cát, vùng ven rừng có thể bị nghe lén trên đường truyền, đánh cắp hoặc phát tán công khai, xâm phạm an ninh thông tin và công tác điều tra vi phạm của lực lượng chức năng.

- Rủi ro gián đoạn dịch vụ giám sát: Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), tấn công tràn lưu lượng hoặc hành vi cố tình chèn ngắt tín hiệu đường truyền làm quá tải hạ tầng mạng, khiến hệ thống mất kết nối giám sát tại các điểm nóng trọng điểm.

- Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị bảo đảm an toàn thông tin:

- Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật an ninh mạng (QCVN 11:2026/BCA):

  - Toàn bộ thiết bị Camera PTZ, Camera tầm nhiệt và thiết bị mạng đầu cuối bắt buộc đáp ứng QCVN 11:2026/BCA (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet - Các yêu cầu an ninh mạng cơ bản).

  - Không sử dụng các thiết bị nằm trong danh mục cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin hoặc có cổng dịch vụ ẩn chưa qua kiểm định.

- Kiểm soát truy cập và xác thực nâng:

  - Vô hiệu hóa tài khoản mặc định: Bắt buộc thay đổi toàn bộ mật khẩu mặc định của nhà sản xuất ngay khi khởi tạo.

  - Xác thực đa yếu tố và phân quyền chi tiết: Phần mềm quản lý VMS/AI áp dụng cơ chế phân quyền dựa trên vai trò. Cán bộ vận hành chỉ có quyền theo dõi/trích xuất theo phạm vi nhiệm vụ được cấp, tài khoản quản trị (Admin) phải bảo vệ qua mã OTP/Xác thực đa yếu tố.

- Mã hóa dữ liệu truyền dẫn và lưu trữ:

  - Bảo mật đường truyền: Toàn bộ luồng dữ liệu video và bản đồ nhiệt truyền từ camera hiện trường về Trung tâm giám sát phường và chia sẻ về Công an tỉnh được mã hóa bằng giao thức HTTPS/TLS 1.3 hoặc khởi tạo kênh truyền riêng qua mạng diện rộng chuyên dùng TSLCD/VPN IPSec (với thuật toán mã hóa tối thiểu AES-256).

  - Bảo mật lưu trữ: dữ liệu video lưu trữ tại trung tâm được kiểm soát truy cập nghiêm ngặt và mã hóa dữ liệu.

- Giám sát an ninh và ghi nhật ký hệ thống:

  - Nhật ký hoạt động: Hệ thống tự động ghi lại toàn bộ nhật ký (Log) về các thao tác đăng nhập, xem trực tiếp, trích xuất, xóa dữ liệu hoặc thay đổi cấu hình camera. Nhật ký được lưu trữ tối thiểu 12 tháng phục vụ công tác truy xuất.

  - Cập nhật Firmware định kỳ: Bắt buộc áp dụng quy trình kiểm tra và cập nhật bản vá lỗi bảo mật định kỳ từ nhà sản xuất cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống.

  - Lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị

# * Lựa chọn thiết bị camera:

- Lựa chọn thiết bị camera: thiết bị camera được lựa chọn là các dòng camera PTZ Zoom xa và camera tầm nhiệt thông minh IP chuyên dụng, phục vụ công tác giám sát trật tự tài nguyên, bảo vệ rừng và kiểm soát trật tự xây dựng, đáp ứng nhu cầu ghi hình, phân tích nhiệt liên tục 24/7, hoạt động bền bỉ, ổn định tại các môi trường hiện trường khắc nghiệt (sông ngòi, ven đồi núi, địa bàn giáp ranh) và tương thích với hệ thống quản lý tập trung tại UBND phường Tây Nha Trang.

- Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị gồm:

- Chuẩn kết nối & Tương thích: Hỗ trợ chuẩn kết nối IP và tương thích hoàn toàn giao thức ONVIF (Profile S/G/T) phục vụ tích hợp đa nền tảng.

- Năng lực zoom xa và quan sát đêm: Camera PTZ hỗ trợ zoom quang học tầm xa, camera tầm nhiệt hỗ trợ quan sát đêm tối hoàn toàn, xuyên qua khói, sương mù và tán cây rậm rạp.

- Chuẩn nén và tối ưu dữ liệu: Hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H.265/H.265+ tiên tiến giúp tối ưu hóa băng thông truyền dẫn Metronet/4G/5G và dung lượng lưu trữ kho dữ liệu.

- Nguồn cấp: hỗ trợ cấp nguồn linh hoạt (PoE+ / Hi-PoE / 24V).

- Độ bền va khả năng chịu nhiệt: thiết bị có vỏ chống va đập, đạt chuẩn chống bụi, chống nước, chống sét lan truyền và chịu được biên độ nhiệt độ, độ ẩm cao khắc nghiệt ngoài trời.

- Thiết bị được ưu tiên lựa chọn từ các thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới và trong nước, có khả năng cập nhật firmware bảo mật thường xuyên, hỗ trợ kỹ thuật lâu dài nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn thông tin và an ninh dữ liệu tuyệt đối trong suốt quá trình vận hành.

- Tủ kỹ thuật ngoài trời chuyên dụng (tích hợp quạt tản nhiệt, chống nước, khóa an toàn), cáp tín hiệu cáp quang/cáp mạng bọc kim chống nhiễu outdoor và các phụ kiện lắp đặt được lựa chọn đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên tục 24/7, hạn chế tối đa ảnh hưởng của điều kiện môi trường, thời tiết khắc nghiệt đến chất lượng hoạt động của hệ thống

# * Quản lý và vận hành hệ thống

- Hệ thống camera được kết nối và quản lý tập trung trên nền tảng hiện hữu đã đầu tư trước đó. Công tác vận hành đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- Quản lý tập trung trạng thái hoạt động của camera.

- Theo dõi hình ảnh trực tiếp và tra cứu dữ liệu ghi hình khi cần thiết.

- Phân quyền tài khoản truy cập theo chức năng sử dụng.

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì và cập nhật thiết bị định kỳ.

- Đảm bảo khả năng lưu trữ và khai thác dữ liệu hình ảnh liên tục 24/7.

# * Phương án lựa chọn

| Lớp bảo vệ | Phương án công nghệ, kỹ thuật |
| --- | --- |
| Thiết bị camera | Camera IP độ phân giải 2MP, hỗ trợ hồng ngoại, chuẩn nén H.265 |
| Kết nối truyền dẫn | Truyền dữ liệu qua hạ tầng mạng TSLCD |
| Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ tập trung trên hệ thống đã được đầu tư |
| Quản lý giám sát | Quản lý tập trung thông qua phần mềm |
| Vận hành hệ thống | Giám sát, kiểm tra và bảo trì định kỳ đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 |

- Trên cơ sở phân tích yêu cầu nghiệp vụ, phạm vi giám sát, điều kiện hạ tầng hiện có, khả năng mở rộng và hiệu quả đầu tư, dự án lựa chọn giải pháp camera IP kết hợp hệ thống lưu trữ và quản lý tập trung. Phương án này đáp ứng yêu cầu truyền tải hình ảnh chất lượng cao, hỗ trợ quản lý tập trung, lưu trữ dài hạn, dễ dàng tìm kiếm và trích xuất dữ liệu, đồng thời bảo đảm khả năng mở rộng quy mô và tích hợp với các hệ thống dùng chung trong tương lai.

- So với các giải pháp camera analog truyền thống hoặc các hệ thống giám sát độc lập, giải pháp camera IP tập trung có ưu thế về chất lượng hình ảnh, khả năng quản lý từ xa, khả năng tích hợp phần mềm phân tích hình ảnh, khả năng kết nối liên thông và hiệu quả khai thác lâu dài.

PHẦN IV: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Tên dự án: Triển khai lắp đặt camera phòng chống khai thác khoáng sản và quản lý trật tự xây dựng

2. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách phường

4. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới mua sắm trang thiết bị và lắp đặt.

5. Nhóm dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C, dự án thuộc lĩnh vực CNTT.

6. Cơ quan tư vấn lập BC-KTKT: ...........................................

7. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND Phường Tây Nha Trang.

8. Quản lý dự án: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

9. Hình thức quản lý dự án: Tổ chức thực hiện quản lý dự án theo đúng quy

định tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

10. Tiến độ, thời gian thực hiện:

Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả.

10.1. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án:

- Năm 2026: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2026: Triển khai thực hiện dự án giai đoạn 1.

- Năm 2027: Triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2.

10.2. Chi tiết phân kỳ thực hiện dự án:

- Giai đoạn 1 (Triển khai năm 2026): Tập trung hạ tầng trung tâm và các điểm nóng trọng điểm cấp bách. Khối lượng triển khai giai đoạn 1:

  - Hạ tầng Trung tâm giám sát (UBND phường): Đầu tư đồng bộ trọn bộ thiết bị phòng trung tâm bao gồm: Hệ thống lưu trữ tập trung (NVR + Ổ cứng), Thiết bị tường lửa, Switch 24-port, Màn hình giám sát chuyên dụng, Máy tính điều khiển, Tủ Rack 20U, Bộ lưu điện (UPS) và phần mềm VMS/AI License.

  - Đường truyền kết nối: Thiết lập kết nối đường truyền tập trung gom về Trung tâm phường và đường truyền chia sẻ dữ liệu về Công an tỉnh Khánh Hòa.

  - Lắp đặt thiết bị hiện trường (04 vị trí trọng điểm):

    - 01 Camera tầm nhiệt 1 (Khu vực bờ sông Vĩnh Trung): quan sát điểm khai thác cát ban đêm trên tuyến sông giáp ranh Vĩnh Trung.

    - 01 Camera tầm nhiệt 2 (Khu vực bờ sông Vĩnh Thạnh): quan sát điểm khai thác cát ban đêm trên tuyến sông qua Vĩnh Thạnh.

    - 01 Camera tầm nhiệt 3 (Khu vực bờ sông Vĩnh Thạnh): Bao phủ bãi bồi và các tuyến đường vận chuyển khoáng sản tại Vĩnh Thạnh.

    - 02 Camera PTZ Trạm VT Hòn Nghê 2: Lắp đặt trên điểm cao trạm viễn thông Hòn Nghê 2, quay quét 360 độ kiểm soát toàn cảnh khu vực đồi núi, chống lấn chiếm đất rừng và xây dựng trái phép.

- Giai đoạn 2 (Triển khai năm 2027): Mở rộng bao phủ toàn bộ các vị trí còn lại (11 vị trí) trên địa bàn. Khối lượng triển khai giai đoạn 2:

  - Lắp đặt các vị trí Camera PTZ còn lại (04 Camera PTZ):

    - 01 Camera PTZ Trạm VT Kim Bồng.

    - 01 Camera PTZ Trạm VT Ngọc Thảo.

    - 02 Camera PTZ Trạm VT Bắc Iresort.

  - Lắp đặt các vị trí Camera tầm nhiệt còn lại (07 Camera tầm nhiệt):

    - Lắp đặt hoàn thiện các điểm camera tầm nhiệt dọc bờ sông còn lại (05 vị trí).

    - Lắp đặt hoàn thiện các điểm camera quan sát rừng: điểm trạm VT Liên Hoa Vĩnh Ngọc và điểm Cam-Tam-Nhiet_10

  - Cấp License bổ sung: kích hoạt toàn bộ License camera và License AI còn lại đã được trang bị ở giai đoạn 1

10.3. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

| Năm | Vốn ngân sách phường |
| --- | --- |
| Năm 2026 | 6.000.000.000 đồng |
| Năm 2027 | 6.713.612.000 đồng |
| Tổng cộng | 12.713.612.000 đồng |

PHẦN V: GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH.

I. GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG:

- Thi công thủ công kết hợp máy thi công.

II. GIẢI PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG:

1. Yêu cầu chung

- Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Không được để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở đường giao thông và hành lang đi;

- Người lao động, máy và thiết bị thi công phải được bảo đảm an toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công xây dựng

2. Yêu cầu khi thi công xây dựng:

- Khi thi công xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Trước khi khởi công xây dựng phải có thiết kế biện pháp thi công được duyệt, trong biện pháp thi công phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.

- Thi công xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật. Đối với những công việc có yêu cầu phụ thuộc vào chất lượng của công việc trước đó, thì chỉ được thi công khi công việc trước đó đã được nghiệm thu đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trường.

- Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định

III. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG:

- Lắp đặt, quản lý và khai thác hệ thống camera PTZ và camera tầm nhiệt chuyên dụng tại các khu vực mỏ cát, ven sông, vùng ven rừng, địa bàn giáp ranh và các khu vực có nguy cơ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Tây Nha Trang, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự tài nguyên, bảo vệ rừng và ngăn chặn xây dựng trái phép. Dự án góp phần tạo môi trường sống an toàn, sinh thái và phát triển bền vững phục vụ kinh tế xã hội địa phương. Hệ thống thiết bị được lắp đặt trên các trụ viễn thông hiện có hoặc trồng mới trụ camera chuyên dụng tại các vị trí thuận lợi cho việc quan sát, không phát sinh chi phí đền bù và không phải giải phóng mặt bằng.

# IV. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước: Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả dự án lắp đặt hệ thống camera PTZ và camera tầm nhiệt chuyên dụng tại các khu vực mỏ cát, lòng sông, vùng ven rừng, địa bàn giáp ranh và các khu vực trọng điểm trên địa bàn phường Tây Nha Trang, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng và ngăn chặn xây dựng trái phép.

- Tạo dựng môi trường an toàn và phát triển bền vững: Bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, giữ gìn tài nguyên khoáng sản quốc gia và tài nguyên rừng, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững cho địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

##### PHẦN VI:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Triển khai lắp đặt và vận hành đồng bộ hệ thống camera PTZ và camera tầm nhiệt chuyên dụng phục vụ công tác phòng, chống khai thác khoáng sản cát, bảo vệ rừng và phòng chống xây dựng trái phép trên địa bàn phường Tây Nha Trang. Bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát tại UBND phường Tây Nha Trang và các hệ thống giám sát, điều hành chuyên ngành cấp trên theo quy định. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng, tạo môi trường an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đề nghị Chủ đầu tư xem xét phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo nhằm xây dựng hệ thống camera PTZ và camera tầm nhiệt giám sát phòng chống khai thác cát, bảo vệ rừng và ngăn chặn xây dựng trái phép trên địa bàn phường Tây Nha Trang, đáp ứng trọn vẹn mục tiêu và tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước.

2. Kiến nghị:

Kính trình UBND Phường Tây Nha Trang xem xét, phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ dự toán và kinh phí thực hiện dự án Triển khai lắp đặt camera phòng chống khai thác khoáng sản và quản lý trật tự xây dựng để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.