## Checklist Phan Cung TCDS
BẢNG DANH MỤC CHECKLIST PHẦN CỨNG — TRẠM CÔNG DÂN SỐ
Địa điểm: ¦ Đơn vị: GoTRUST ¦ Ngày: ____/____/2026 ¦ Người khảo sát: ____________
STT | Hạng mục thiết bị | Mô tả / Thông số gợi ý | ĐVT | SL | Nhà cung cấp | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Tình trạng | Ghi chú
A. HỆ THỐNG VỎ NGOÀI (Kết cấu cabin)
A1 | Khung xương cabin | Thép hộp mạ kẽm / inox 304; KT 4m×2,25m×3m | Bộ | 1
A2 | Tấm ốp ngoài | Alu chống thấm, chống UV | Bộ | 1
A3 | Mái che + chống thấm | Dốc thoát nước, gioăng kín | Bộ | 1
A4 | Sàn nâng / chân đế | Sàn chống trượt, cân bằng mặt nền | Bộ | 1
A5 | Biển hiệu + logo TCDS | Mặt tiền, có chiếu sáng | Bộ | 1
A6 | Móng / đế định vị | Cố định chống lật, chống xê dịch | Bộ | 1
B. HỆ THỐNG ĐIỆN
B1 | Tủ điện phân phối (DB) | Aptomat tổng + nhánh | Tủ | 1
B2 | Chống sét lan truyền (SPD) | Bảo vệ thiết bị điện tử ngoài trời | Bộ | 1
B3 | Tiếp địa (grounding) | Cọc tiếp địa, an toàn | Hệ | 1
B5 | Ổn áp | Ổn định nguồn cho thiết bị y tế / màn hình | Bộ | 1
B6 | Công tơ điện riêng | Đo điện độc lập cho trạm | Cái | 1
B7 | Dây nguồn + ổ cắm | Đi dây âm, gọn, an toàn | Hệ | 1
C. HỆ THỐNG MẠNG
C1 | Modem cáp quang | Đường truyền chính | Cái | 1
C2 | Switch PoE | Cấp nguồn camera/AP qua LAN | Cái | 1
C3 | Access Point WiFi | Mạng nội bộ | Cái | 1
C4 | Tủ rack mini | Gom thiết bị mạng | Cái | 1
C5 | Dây LAN + patch panel | Cat6, bấm gọn | Hệ | 1
D. HỆ THỐNG LÀM MÁT & THÔNG GIÓ
D1 | Máy lạnh | Công suất phù hợp cabin ~6,75m² | Bộ | 1
D2 | Quạt hút / thông gió | Tản nhiệt tủ điện + đối lưu | Cái | 3
E. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
E1 | Đèn LED trần | Chiếu sáng nội thất cabin | Cái | 4
F. MÀN HÌNH LED QUẢNG CÁO
F1 | Màn hình LED ngoài trời | Độ sáng cao, IP65 | Bộ | 1
G. HỆ THỐNG CAMERA
G1 | Camera trong cabin y tế | Giám sát nội bộ | Cái | 1
G2 | Camera kiosk đa tiện ích | Giám sát khu kiosk | Cái | 1
G3 | Camera ngoài trời | Giám sát cửa ra vào | Cái | 1
H. TRUYỀN THÔNG / BIỂN CHỈ DẪN
H1 | Hộp đèn HDSD Cabin sức khỏe | Hướng dẫn sử dụng + giới thiệu, có đèn | Cái | 3
H2 | Hộp đèn truyền thông Cabin đa tiện ích | Thông tin truyền thông | Cái | 1
I. KIOSK ĐA TIỆN ÍCH
I1 | Thân kiosk + màn hình cảm ứng | Màn lớn, cảm ứng | Bộ | 1
I2 | Đầu đọc CCCD gắn chip | Đọc căn cước công dân | Cái | 1
I3 | Máy in nhiệt | In giấy / tờ khai / biên nhận | Cái | 1
I4 | Camera | Xác thực khuôn mặt | Bộ | 1
I5 | Loa + micro | Tương tác giọng nói / đa ngôn ngữ | Bộ | 1
I6 | POS thanh toán / QR pay | Thanh toán dịch vụ | Bộ | 1
I7 | Nút SOS | Gọi hỗ trợ khẩn cấp | Cái | 1
I8 | Máy in a4 | In giấy tờ | Bộ | 1
I9 | Máy scan a3 | Scan hồ sơ tài liệu | Bộ | 1
J. MÀN HÌNH DU LỊCH SỐ 55IN
J1 | Màn hình cảm ứng du lịch | Bản đồ/điểm đến đa ngôn ngữ | Bộ | 1
K. THIẾT BỊ CABIN Y TẾ
K1 | Cân + đo thành phần cơ thể | Đo các chỉ số cơ thể , tỉ lệ cơ bắp , tỉ lệ mỡ v,v,v | Bộ | 1
K2 | Đo chiều cao / cân | Đo chiều cao cân nặng tỉ lệ BMI | Bộ | 1
K3 | Đo huyết áp | Do huyết áp , nhịp tim | Bộ | 1
K4 | Màn hình 22 | Xem chỉ số đo , tương tác tư vấn bác sĩ | Bộ | 1
K5 | Bàn + ghế | Bàn thao tác + ghế ngồi đo | Bộ | 1
L. HỆ THỐNG KHOÁ CỬA & RA VÀO
L1 | Thiết bị nhận diện khuôn mặt Faceid | Dùng để đo/mở cửa; cấp nguồn chung với khoá từ | Bộ | 1
L2 | Khoá từ | Mở cửa cabin y tế khi xác minh khuôn mặt | Cái | 1
L3 | Nút exit | Mở cửa từ bên trong | Cái | 1
L4 | Cửa kính + khoá cửa kính | Bản lề / khoá đồng bộ | Bộ | 1
M. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
M1 | Bình chữa cháy | Loại CO₂ phù hợp tủ điện / điện tử | Bình | 1
N. TIỆN ÍCH & VẬT TƯ TIÊU HAO
N1 | Nước rửa tay khô , vật tư vệ sinh trạm | Đặt tại khu vực sử dụng | Chai | 1