Khánh Hoà, ngày         tháng       năm 2026

BẢNG BÁO GIÁ
Gói thầu: “Nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh Ứng dụng Công nghệ Thông tin – Viễn thông phường Bắc Cam Ranh 2026”.

Kính gửi: Phòng Văn hoá - Xã hội UBND phường Bắc Cam Ranh

Lời đầu tiên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông Khánh Hòa xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Quý Đơn vị đã phối hợp, ủng hộ chúng tôi trong công tác triển khai sản phẩm dịch vụ VT-CNTT trong thời gian qua;

Căn cứ thư mời báo giá số         /TM-VHXH ngày      /      /2026 của Phòng Văn hoá – Xã hội UBND phường Bắc Cam Ranh về việc báo giá Gói thầu số 02: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư. Dự án: Nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh Ứng dụng Công nghệ Thông tin – Viễn thông phường Bắc Cam Ranh 2026;

Căn cứ giấy ủy quyền số 8050/GUQ-VNPT-PCTT ngày 01/10/2025 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, do ông Huỳnh Quang Liêm - Chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ủy quyền;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông Khánh Hòa kính gửi bảng báo giá hàng hoá, dịch vụ như sau:

- Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ: 1.570.866.015 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bảy mươi triệu tám trăm sáu mươi sáu nghìn không trăm mười lăm đồng)

- Chi tiết danh mục hàng hoá dịch vụ và thông số kỹ thuật: Đính kèm ở Phụ lục

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG KHÁNH HOÀ

NGUYỄN MINH TRƯỜNG

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HOÁ DỊCH VỤ

ĐVT: Đồng

| Stt | Hạng mục đầu tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | VAT | Thuế GTGT | Tổng cộng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống Đài truyền thanh xã/phường |  |  |  | 1.360.516.667 |  | 92.605.333 | 1.453.122.000 |  |
| 1 | Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông |  |  |  | 1.360.516.667 |  | 92.605.333 | 1.453.122.000 |  |
| 1.1 | Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông | Bộ | 41 | 25.208.333 | 1.033.541.667 | 8% | 82.683.333 | 1.116.225.000 | Báo giá thiết bị (Giá thiết bị đã bao gồm chi phí cài đặt, lắp đặt thiết bị) |
| 1.2 | Phần mềm quản lý (Bản quyền vĩnh viễn) | PM | 1 | 202.950.000 | 202.950.000 |  |  | 202.950.000 | - Bao gồm dịch vụ vận hành, dịch vụ cloud để vận hành hệ thống phầm mềm trong năm đầu tiên - Phần mềm thương mại được công bố tại: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/he-thong-truyen-thong-thong-minh-vnpt-ics/ - Phần mềm không chịu thuế VAT |
| 2 | Loa phát thanh 30W (2 loa/cụm) | Cái | 82 | 1.512.500 | 124.025.000 | 8% | 9.922.000 | 133.947.000 |  |
| II | Thiết bị vật tư khác |  |  |  | 90.746.680 |  | 7.751.734 | 98.498.415 |  |
| 3 | Sim 3G /4G / 1 năm | Sim | 41 | 600.000 | 24.600.000 | 10% | 2.460.000 | 27.060.000 | Đã bao gồm chi phí hòa mạng, phôi sim |
| 4 | Gông đai, gá/Cụm | Bộ | 41 | 907.500 | 37.207.514 | 8% | 2.976.601 | 40.184.115 |  |
| 5 | Các thiết bị phụ trợ như dây điện, dây tín hiệu loa, lắp đặt trọn gói, chi phí khác/Cụm | Bộ | 41 | 705.833 | 28.939.167 | 8% | 2.315.133 | 31.254.300 |  |
| III | Chi phí khác |  |  |  | 17.820.000 |  | 1.425.600 | 19.245.600 |  |
| 6 | Chi phí vận chuyển | Gói | 1 | 17.820.000 | 17.820.000 | 8% | 1.425.600 | 19.245.600 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 1.469.083.347 |  | 101.782.668 | 1.570.866.015 |  |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Hạng mục đầu tư | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống đài truyền thanh phường Bắc Cam Ranh |  |  |  |
| 1. Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông |  |  |  |  |
| 1.1 | Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông Mã/Hãng/Xuất xứ: IP Audio Box IPAB/TC/Việt Nam | Bộ | 41 | Thiết bị được thiết kế dạng các module tích hợp rời có các chứng năng riêng biệt bao gồm các module: Module trung tâm; Module Internet; Module công suất; Module nguồn; Module chống sét; Module quản lý-điều khiển thông minh.…Hỗ trợ tích hợp bổ sung thêm: Module Mic; Module FM… (Các module này phải nằm hoàn toàn độc lập tách biệt rõ ràng với nhau điều này phục vụ cho công tác tháo lắp sửa chữa được thuận tiện) |
|  |  |  |  | Mô-đun trung tâm: |
|  |  |  |  | CPU: Quad-Core ARM® S905W2, Cortex-A35,1.8GHz; |
|  |  |  |  | GPU: ARM Mali-G31 MP2. |
|  |  |  |  | Bộ nhớ trong: 16GB, |
|  |  |  |  | Ram:2GB DDR3. |
|  |  |  |  | Hệ điều hành: Android |
|  |  |  |  | Tiêu chuẩn kết nối. |
|  |  |  |  | - Max Data Rate: 150 Mbps Download & 50 Mbps Uplink. |
|  |  |  |  | - Kết nối mạng di động: |
|  |  |  |  | + Dùng module chuẩn LTE Category 4. |
|  |  |  |  | + Kết nối 3G/4G/LTE: LTE (FDD: B1, B3, B5, B8); LTE (TDD: B38, B39, B40, B41). |
|  |  |  |  | + Tiêu chuẩn sim: Sử dụng sim vật lý của các nhà mạng như Viettel; Vinaphone hoặc Mobifone, … |
|  |  |  |  | - Kết nối mạng có dây: |
|  |  |  |  | + Cổng LAN Ethernet: Auto MDI/MDIX RJ45 tốc độ kết nối: 4*10/100-Mbps. |
|  |  |  |  | + Cổng WAN Ethernet: Auto MDI/MDIX RJ45 tốc độ kết nối: 1*10/100-Mbps. |
|  |  |  |  | - Kết nối Wifi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4Ghz/5Ghz; IEEE 802.11n; |
|  |  |  |  | + Wireless Sucurity: Mixed (WPA/WPA2), WPA2 |
|  |  |  |  | + One key WPS (mặc định tắt để bảo mật). |
|  |  |  |  | Mô đun công suất: |
|  |  |  |  | + Sử dung IC Sử dụng IC công suất của hãng Texas Instruments model TPA3126 Class-D. |
|  |  |  |  | + Công suất âm thanh max: 120W. |
|  |  |  |  | + Số kênh đầu vào: 4 Kênh. |
|  |  |  |  | + Số kênh đầu ra: 2 kênh. |
|  |  |  |  | + Hỗ trợ nút nhấn chuyển đổi tín hiệu giữa các kênh. |
|  |  |  |  | + Hỗ trợ led báo tín hiệu từng kênh. |
|  |  |  |  | Nguồn: |
|  |  |  |  | + Nguồn điện ngõ vào: 85 ~ 264VAC/50Hz |
|  |  |  |  | + Nguồn điện DC ngõ ra: 24Vdc. |
|  |  |  |  | + Chịu được điện áp đột biến 300 VAC trong khoảng 5s. |
|  |  |  |  | Mô-đun chống sét: |
|  |  |  |  | - Module chống sét lan truyền tăng cường bảo vệ cho thiết bị và module công suất... |
|  |  |  |  | + Khả năng chống sét: 10KA - 680V, 9KA - 470V, tiếp điện 5kA. |
|  |  |  |  | + Bảo vệ module công suất:1KA ở 60V GND; 1KA ở 33V |
|  |  |  |  | Tiêu chuẩn giám sát thông minh. |
|  |  |  |  | - Chip: Microchip, PIC32MM0256GPM064/32bit. |
|  |  |  |  | - Dải nhiệt độ hoạt động module: -25°C đến 125°C. |
|  |  |  |  | - Tốc độ xử lý: 25MHz. |
|  |  |  |  | - Bộ nhớ: 256K flash, 20.000 lần ghi/xóa, thời gian lưu trữ tối thiểu 20 năm. |
|  |  |  |  | - Tính năng WDT: Tự reset hệ thống khi ghi nhận lỗi xảy ra trong quá trình xử lý. |
|  |  |  |  | - Nguồn cấp và các tải ngõ ra: |
|  |  |  |  | + Nguồn vào (Vin): 12-24VDC, dòng tối thiểu 4.5A. |
|  |  |  |  | + Điều khiển 4 tải DC độc lập và 1 tải AC |
|  |  |  |  | - Tích hợp cảm biến đọc nhiệt độ/độ ẩm: |
|  |  |  |  | Nhiệt độ: |
|  |  |  |  | + Độ phân giải: 14 Bit |
|  |  |  |  | + Khoảng nhiệt độ đo được: từ -40°C đến 125°C. |
|  |  |  |  | + Độ chính xác độ ẩm tương đối ±2% |
|  |  |  |  | + Độ chính xác nhiệt độ ±0.2°C |
|  |  |  |  | + Thời gian phản hồi: < 750ms. |
|  |  |  |  | + Tần số hoạt động 400kHz. |
|  |  |  |  | + Tốc độ đáp ứng 6.35ms. |
|  |  |  |  | Độ ẩm: |
|  |  |  |  | + Dải độ ẩm 0-100%. |
|  |  |  |  | + Sai số 2%. |
|  |  |  |  | + Độ phân giải 14bit. |
|  |  |  |  | + Tốc độ đáp ứng 6.5ms. |
|  |  |  |  | - Tích hợp sẵn tính năng quản lý và điều khiển tập trung giải pháp năng lượng xanh (Solar) trong trường hợp thay thế nguồn điện lưới. Theo dõi thống số điện áp tấm pin Solar; Dòng điện nạp/xã của ắc quy; Cập nhật dung lượng ước tính còn lại của ắc quy; Điện áp ngõ ra cấp cho tải; Cường độ ánh sáng… |
|  |  |  |  | - Ethernet: 01*Lan 10/100-Mbps. |
|  |  |  |  | - Cổng kết nối RS485: 01 cổng (Hỗ trợ xuất dữ liệu của thiết bị). |
|  |  |  |  | Tiêu chuẩn cổng kết nối giao tiếp tích hợp. |
|  |  |  |  | - Các cổng nội vi kết nối cấu hình thiết bị. (Phục vụ kiểm tra bảo hành thiết bị tại chỗ trong trường hợp mất kết nối Internet. Giúp cấu hình thiết bị hoặc thiết lập lại cấu hình ban đầu dễ dàng. Hiển thị thông tin trạng thái và cảnh báo lỗi ngay tại chỗ; Hỗ trợ cập nhật phần mềm trực tiếp…) |
|  |  |  |  | + Cổng ra HDMI: 01. |
|  |  |  |  | + Cổng USB: 1x USB2(OTG) + 1x USB2(HOST). |
|  |  |  |  | + Khe cắm thẻ nhớ: 01. |
|  |  |  |  | + Nút nhấn reset 3G/4G: 01. |
|  |  |  |  | + Cổng chờ kết nối RS485: 3. |
|  |  |  |  | + Khe cắm sim: 01 Khe cắm SIM tiêu chuẩn size 25 x 15 mm. |
|  |  |  |  | + Led báo Internet: 04 led báo Lan, 01 led báo Wan, 01 Led báo 2.4Ghz; 01 Led báo 3G/4G. |
|  |  |  |  | - Các cổng ngoại vi kết nối vận hành thiết bị: |
|  |  |  |  | + Anten thu sóng di dộng: 3G/4G: 02 anten. |
|  |  |  |  | + Volume speaker: 01 Volume. |
|  |  |  |  | + Cổng Speaker: 2 cổng. |
|  |  |  |  | + Cổng chờ DC: 12 -24 VDC. |
|  |  |  |  | + Cổng chờ gắn tiếp địa: 01 cổng. |
|  |  |  |  | + Led báo nguồn: 01 Led. |
|  |  |  |  | Vỏ và tủ bảo vệ thiết bị: |
|  |  |  |  | + Vỏ thiết bị: Được làm từ hợp kim thép không rỉ. Thiết kế dạng có cửa. Chia làm hai lớp: lớp lắp đặt nguồn và lớp lắp đặt các module thành phần. |
|  |  |  |  | + Tủ bảo vệ: Dạng tủ nhựa ABS đã được kiểm định và đạt các chứng nhận IP67 và IK08 theo tiêu chuẩn TCVN 7994-1: 2009 (IEC 60439 -1: 2004) và IEC 61439-2: 2011. |
|  |  |  |  | Tính năng cơ bản phần cứng thiết bị: |
|  |  |  |  | - Cung cấp giao diện quản lý qua Website giúp cấu hình, điều khiển và giám sát thống kê trạng thái Internet 4G; |
|  |  |  |  | + Tính năng chung: |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ công nghệ bảo mật TrustZone; |
|  |  |  |  | • Có hỗ trợ dịch vụ Ipv6; |
|  |  |  |  | + Tính năng giám sát kết nối: |
|  |  |  |  | • Cập nhật trạng thái chế độ Wifi (On/Off); |
|  |  |  |  | • Cập nhật số lượng module hoặc thiết bị khác kết nối với module 4G cụ thể: Giám sát số lượng module hoặc thiết bị đang kết nối tới; tên module kết nối; địa chỉ mac; hostname; địa chỉ Ipv4; Cường độ tín hiệu (Signal); Mức độ nhiễu (Noise); Tốc độ nhận (RX Rate); Tốc độ truyền (TX rate); |
|  |  |  |  | • Cập nhật thông tin sim: Trạng thái kết nối (connected/dis connected); loại kết nối; chỉ số cường độ tín hiệu (RSSI); số điện thoại; IMEI; số nhận dạng thẻ SIM hay Serisim; nhà mạng; tổng dung lượng đã sử dụng (Total used); |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ kiểm tra và chẩn đoán trạng thái kết nối: Đo tốc độ Upload và Download hiện tại; Ping kiểm tra kết nối; |
|  |  |  |  | + Tính năng điều khiển hẹn giờ: |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ lập lịch tắt / mở Wifi (Nếu sử dụng tính năng Wifi); |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cấu hình hẹn giờ Reboot module 3G/4G; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cấu hình lựa chọn kênh truyền cho thiết bị (Channel 2.4): Kênh 1 đến kênh 11 tùy chỉnh; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ tùy chỉnh công suất thiết bị phát sóng 2.4Ghz (TXPower 2.4): Tùy chỉnh từ 0dBm đến 20dBm; |
|  |  |  |  | + Tính năng báo cáo thống kê: |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ xem và xuất báo cáo thống kế tình trạng kết nối của module (tần suất kết nối theo thời gian; số lượng module khác kết nối với module 4G theo thời gian); |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ đồ thị xem tình trạng hoạt động của Module 4G theo thời gian (ngày; tháng; năm hoặc tất cả khung thời gian) cụ thể: Số lượng module kết nối tới; dữ liệu tối đa có thể truyền (Bandwidth); dự liệu CPU và Ram; … |
|  |  |  |  | + Tính năng Hỗ trợ sao lưu và khôi phục cấu hình. |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ sao lưu và khôi phục cấu hình (Backup/restore configuration); |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại và hỗ trợ nâng cấp phiên bản từ xa; |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ phần mềm quản lý giám sát chuyên sâu thiết bị vận hành độc lập giữa Quản lý phát thanh (CMS) và quản lý giám sát phần cứng thiết bị (IoTs). Có hỗ trợ App giám sát trên SmartPhone Android/IOS); |
|  |  |  |  | + Tùy chỉnh cấu hình phản hồi của thiết bị. |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cấu hình ngưỡng nhiệt độ-độ ẩm hoạt động của thiết bị. Nếu vượt ngưỡng cấu hình sẽ gửi cảnh bào về hệ thống; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ tùy chỉnh thời gian cập nhật dữ liệu lên hệ thống giúp tối ưu hóa băng thông và tài nguyên mạng, cải thiện hiệu suất hệ thống; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ tùy chỉnh thời gian kiểm tra cài đặt mới. |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cấu hình mức âm thanh; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ thời gian khởi động lại module 4G; |
|  |  |  |  | + Giám sát thời gian thực: |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm bên trong tủ thiết bị; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cập nhật mức sóng 3G/4G của thiết bị tại điểm gắn theo thời gian thực; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cập nhật điện áp; cường độ dòng điện của 4 tải DC theo thời gian thực; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cập nhật trạng thái tín hiệu ngõ ra của module công suất; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cập nhật trạng thái các module thành phần (Mở/tắt/lỗi): module 4G; module trung tâm; module công suất; … |
|  |  |  |  | + Điều khiển theo thời gian thực. |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ điều khiển tắt/mở hoặc khởi động lại từng module thành phần; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ hẹn giờ bật/tắt thiết bị tự động thông qua phần mềm. (có thể hẹn giờ tắt/mở tất các module bên trong thiết bị hoặc hẹn giờ tắt/mở từng thành phần module bên trong thiết bị); |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cập nhật thông tin lịch hẹn giờ của từng thiết bị cho phép thêm/sửa/xóa lịch hẹn giờ; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cấu hình tín hiệu âm thanh đầu vào: Không sử dụng; Sử dụng tín hiệu âm thanh IP; Sử dụng tín hiệu âm thanh FM; sử dụng âm thanh tự Mic; Sử dụng nguồn âm thanh khác; |
|  |  |  |  | + Cảnh báo thời gian thực: |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cảnh báo thiết bị đang gặp lỗi module thành phần: Nhiệt độ và độ âm vượt ngưỡng hoạt động của thiết bị; sóng 4G dưới ngưỡng điều kiển cho phép; kết nối chập chờn; Pin solar hoặc Acquy dưới ngưỡng 50% pin; điện áp nguồn < 190V và > 240V; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ cập nhật thông báo sự thay đổi trạng thái thiết bị; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ gửi thông báo về mail người quản lý |
|  |  |  |  | + Thống kê trạng thái thiết bị theo nhóm: |
|  |  |  |  | • Nhóm onine: Hiễn thị các thiết bị đang oniline hoạt động tốt |
|  |  |  |  | • Nhóm ofline: Hiễn thị các thiết bị đang mất kết nối trong thời gian quá 24h và không quá 30 ngày; |
|  |  |  |  | • Nhóm Error: Hiễn thị các thiết bị đang lỗi một trong các module bên trong thiết bị; |
|  |  |  |  | • Nhóm Warrming: Hiễn thị các thiết bị mất kết nối trong vòng 24 giờ qua; |
|  |  |  |  | • Nhóm Alarm: Hiễn thị các cảnh báo gây nguyên hiễm cho thiết bị như nhiệt độ tăng cao; mất nguồn điện;… |
|  |  |  |  | + Thống kê dữ liệu: |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ thống kê bằng biểu đồ chất lượng sóng 4G theo thời gian; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ thống kê bằng biểu đồ nhiệt độ - độ ẩm theo thời gian |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ thống kê bằng biểu đồ giá trị điện áp và dòng điện của các module trong thiết bị; |
|  |  |  |  | • Hỗ trợ thống kê bằng biểu đồ sạc solar thể hiện các thông số: Nguồn solar; công suất sạc vào acquy; dòng điện đang sạc vào; phần trăm pin còn lại; |
|  |  |  |  | - Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông có các chứng nhận sau: |
|  |  |  |  | - Chứng nhận của cục chuyển đổi số quốc gia hoặc đơn vị có thẩm quyền - xác nhận đáp ứng các yêu cầu kết nối với hệ thống thông tin nguồn tỉnh theo văn bản 2455/BTTTT-TTCS của BTTTT ngày 27/06/2023 theo cả hai phương án thông qua Websocket hoặc MQTT và qua bộ tương thích Restful API. |
|  |  |  |  | - Xác nhận báo cáo thử nghiệm đạt tiêu chuẩn: |
|  |  |  |  | + QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; |
|  |  |  |  | + QCVN 117:2023/BTTTT; QCVN 112:2017/BTTTT; |
|  |  |  |  | + QCVN 86:2019/BTTTT; QCVN 18:2022/BTTTT; |
|  |  |  |  | + QCVN 132:2022/BTTTT; TCVN 6188-1:2007; TCVN 5699-1: 2010. |
|  |  |  |  | - Giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn: |
|  |  |  |  | + QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; |
|  |  |  |  | + QCVN 117:2023/BTTTT; |
|  |  |  |  | - Giấy công bố hợp quy theo tiêu chuẩn: |
|  |  |  |  | + QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; |
|  |  |  |  | + QCVN 117:2023/BTTTT; QCVN 112:2017/BTTTT; |
|  |  |  |  | + QCVN 86:2019/BTTTT; |
|  |  |  |  | - Giấy kết quả tự đánh giá sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn: QCVN 112:2017/BTTTT; QCVN 86:2019/BTTTT; |
|  |  |  |  | - Giấy thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuât: |
|  |  |  |  | + QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; |
|  |  |  |  | + QCVN 117:2023/BTTTT; QCVN 112:2017/BTTTT; |
|  |  |  |  | + QCVN 86:2019/BTTTT; |
| 1.2 | Phần mềm quản lý (Bản quyền vĩnh viễn) Mã/Hãng/Xuất xứ: VNPT ICS/VNPT/Việt Nam | PM | 1 | I. Phần mềm quản lý |
|  |  |  |  | 1. Quản lý tài khoản |
|  |  |  |  | - Tạo tài khoản người dùng |
|  |  |  |  | - Đổi mật khẩu. |
|  |  |  |  | - Thay đổi thông tin người dùng. |
|  |  |  |  | - Phân quyền chức năng cho người dùng |
|  |  |  |  | - Khóa/ mở khóa tài khoản người dùng |
|  |  |  |  | 2. Quản lý phát thanh: |
|  |  |  |  | - Có chức năng tiếp âm từ các tệp tin âm thanh có định dạng MP3, M3U, WAV... của đài phát thanh, truyền thanh các cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã) và các nguồn âm thanh khác. |
|  |  |  |  | - Tính năng phát luồng trực tiếp: OGG, ICECAST, RTSP. |
|  |  |  |  | - Có chức năng chuyển văn bản sang giọng nói (text to speech): |
|  |  |  |  | + Lựa chọn 6 giọng đọc: giọng Nam miền Bắc, giọng Nam miền Trung, giọng Nam miền Nam, giọng Nữ miền Bắc, giọng Nữ miền Trung, giọng Nữ miền Nam. |
|  |  |  |  | + Tùy chọn kiểu đọc sách hoặc đọc báo. |
|  |  |  |  | + Có thể tùy chọn tốc độ đọc: từ 0.0 à 2.0 (mức trung bình là 1.0, hệ thống mặc định để mức trung bình này). |
|  |  |  |  | + Có thể nghe lại giọng có phù hợp hay không, biểu cảm có chân thật hoặc nhanh chậm trước khi xác nhận upload. |
|  |  |  |  | + Có thể sử dụng 500.000 ký tự/tháng. |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ tùy chỉnh giám bitrate, restream luồng số hóa có sẵn (Đài trung ương vov 1 2 3, tỉnh, xã). |
|  |  |  |  | - Có chức năng ghép file |
|  |  |  |  | - Chức năng upload file |
|  |  |  |  | 3. Quản lý cụm loa: |
|  |  |  |  | - Thêm, sửa, xóa các thông tin về cụm loa như: Mã, địa chỉ cụm loa… |
|  |  |  |  | - Hiển thị trạng thái đang hoạt động của từng cụm loa giúp xác định được |
|  |  |  |  | vị trí cụm loa hư hỏng; có chức năng giám sát tình trạng hoạt động của |
|  |  |  |  | loa. |
|  |  |  |  | - Có thể phát/dừng phát bản tin ở từng cụm loa. |
|  |  |  |  | - Điều chỉnh âm lượng đối với từng cụm loa. |
|  |  |  |  | - Điều chỉnh âm lượng hàng loạt cụm loa |
|  |  |  |  | - Cụm loa nhận dữ liệu bản tin từ các địa chỉ IP đã được cho phép. |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ bật tắt thiết bị ngoại vi |
|  |  |  |  | - Kiểm tra loa |
|  |  |  |  | - Phần mềm điều khiển bảng tin điện tử công cộng. |
|  |  |  |  | - Số hóa thiết bị tích hợp tự động: phát trực tiếp từ micro, FM, tiếp âm… |
|  |  |  |  | - Giám sát được lịch cày đặt, nhật ký phát của từng thiết bị, đồng thời có |
|  |  |  |  | thể hủy lịch cho thiết bị và dừng phát. |
|  |  |  |  | - Có thể cập nhật phần mềm thiết bị từ xa đồng loạt. |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ bật tắt rơle để điều khiển các thiết bị ngoại vi |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ giám sát, theo dõi điện áp, dòng điện, công suất, lượng tiêu thụ điện năng, nhiệt độ, độ ẩm của thiết bị |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ điều khiển khởi động lại các mô-đum trên thiết bị |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ thiết đặt ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm cho thiết bị |
|  |  |  |  | - Có thể tải nhật ký hoạt động thiết bị, nhật ký cài đặt thiết bị và nhật ký điều khiển thiết bị |
|  |  |  |  | - Cho phép tạo lịch tự động điều khiển bật/tắt rơ le và theo dõi trạng thái lịch |
|  |  |  |  | 4. Quản lý chương trình phát thanh: |
|  |  |  |  | - Thiết lập chương trình phát thanh. |
|  |  |  |  | - Thêm, sửa, xóa các chương trình phát thanh. |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ đặt lịch phát sóng. |
|  |  |  |  | - Đặt quyền ưu tiên cho chương trình phát thanh (nếu có thông tin khẩn cấp sẽ ưu tiên cao nhất), phù hợp với truyền thanh nhiều cấp. |
|  |  |  |  | - Theo dõi, giám sát trực tiếp các chương trình phát thanh. |
|  |  |  |  | - Lưu chương trình phát thanh đã phát. |
|  |  |  |  | - Phát bản tin điện tử công cộng: lập lịch phát, phát ngay theo 3 phân vùng. |
|  |  |  |  | - Nghe lại các bản tin đã phát. |
|  |  |  |  | - Có thể chọn phát ngay bản tin nhiều lần mà không cần phải tạo lại bản tin mới. |
|  |  |  |  | - Có thể tùy chọn ưu tiên vị trí phát của bản tin khi lập lịch. |
|  |  |  |  | 5. Quản lý mở rộng: |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ quản lý file theo thư mục |
|  |  |  |  | - Quản lý thư mục theo cây |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ lưu trữ các tệp tin: âm thanh, video, hình ảnh, chữ viết |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ đồng bộ/chia sẻ file |
|  |  |  |  | 6. Báo cáo, thống kê đài truyền thanh: |
|  |  |  |  | - Thống kê số lượng bản tin đã phát theo từng lĩnh vực, theo khoảng thời gian. |
|  |  |  |  | - Thống kê tình trạng hoạt động của các cụm loa. |
|  |  |  |  | - Gửi báo cáo lên hệ thống thông tin nguồn. |
|  |  |  |  | 7. Các tính năng khác: |
|  |  |  |  | - Mã hoá toàn bộ tín hiệu gửi đi trên đường truyền để tránh can nhiễu hoặc xâm phạm trái phép vào đường truyền. |
|  |  |  |  | - Phần mềm sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. |
|  |  |  |  | - Máy chủ đặt tại Việt Nam. |
|  |  |  |  | - Số hóa nguồn tín hiệu các cấp để liên thông với phần mềm hệ thống. |
|  |  |  |  | - Có thể trích xuất được các nội dung, thời gian đã phát các chương trình. |
|  |  |  |  | - Sử dụng trên các trình duyệt phổ biến (Google Chrome, Firefox, Coccoc...). |
|  |  |  |  | 8. Phân quyền, đăng nhập hỗ trợ xác thực tập trung: |
|  |  |  |  | + Cho phép phân quyền sử dụng cho người dùng và nhóm người dùng. |
|  |  |  |  | + Hỗ trợ xác thực tập trung. |
|  |  |  |  | 9. Nhật ký người sử dụng: |
|  |  |  |  | + Quản lý lịch sử tác động lên chức năng, dữ liệu trên hệ thống (người tác động, thời gian, IP, thao tác). |
|  |  |  |  | 10. Quản trị danh mục: |
|  |  |  |  | + Quản trị danh mục tỉnh, thành phố: |
|  |  |  |  | ▪ Thêm mới danh mục tỉnh, thành phố |
|  |  |  |  | ▪ Cập nhật danh mục tỉnh, thành phố |
|  |  |  |  | ▪ Xóa danh mục tỉnh, thành phố |
|  |  |  |  | ▪ Xem, Tìm kiếm danh mục tỉnh, thành phố |
|  |  |  |  | + Quản trị danh mục xã; |
|  |  |  |  | ▪ Thêm mới danh mục xã; |
|  |  |  |  | ▪ Cập nhật danh mục xã; |
|  |  |  |  | ▪ Xóa danh mục xã; |
|  |  |  |  | ▪ Xem, Tìm kiếm danh mục xã; |
|  |  |  |  | + Quản trị nội dung bản tin phát theo chủ đề |
|  |  |  |  | + Quản trị nội dung bản tin phát theo lĩnh vực... |
|  |  |  |  | 11. Các yêu cầu phi chức năng; |
|  |  |  |  | + Hệ thống có khả năng đáp ứng 500-600 người hoạt động đồng thời; |
|  |  |  |  | + Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống không quá 2,5 giây; |
|  |  |  |  | + Thời gian phản hồi lớn nhất không quá 30 giây; |
|  |  |  |  | + Hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng và máy chủ dữ liệu không quá 75% |
|  |  |  |  | + Toàn bộ giao diện bằng tiếng Việt; |
|  |  |  |  | + Sử dụng trên các trình duyệt phổ biến như: Chrome, Firefox, Safari, IE... |
|  |  |  |  | + Tương thích với giao diện trên các thiết bị di động; |
|  |  |  |  | + Yêu cầu xác thực 2 lớp khi thực hiện đăng nhập; |
|  |  |  |  | + Có API để sẵn sàng tích hợp các hệ thống khác của Trung ương và các tỉnh, thành phố. |
|  |  |  |  | II. Ứng dụng điều hành |
|  |  |  |  | 1. Đăng nhập |
|  |  |  |  | + Nhập thông tin tài khoản người dùng |
|  |  |  |  | + Quên mật khẩu |
|  |  |  |  | + Lưu đăng nhập |
|  |  |  |  | 2. Menu chức năng chính |
|  |  |  |  | + Quản lý và điều khiển thiết bị cụm loa |
|  |  |  |  | + Đăng tải bản tin |
|  |  |  |  | + Điều hành phát bản tin |
|  |  |  |  | + Quản lý tài khoản |
|  |  |  |  | 3. Đăng xuất: Chọn nút Logout |
|  |  |  |  | 4. Quản lý thiết bị |
|  |  |  |  | + Quản lý và điều khiển thiết bị cụm loa |
|  |  |  |  | Xem danh sách cụm loa thuộc phạm vi quản lý, chỉ đường đến vị trí thiết bị |
|  |  |  |  | Xem thông tin trạng thái hoạt động của loa: Tên, loại của thiết bị cụm loa, |
|  |  |  |  | trạng thái kết nối của loa; trạng thái của mạng 3G/4G, Trạng thái phát bản |
|  |  |  |  | tin, Ra lệnh ngưng phát bản tin, Điều chỉnh âm lượng, Tắt/mở rờ le từ xa. |
|  |  |  |  | Gửi lệnh điều khiển cụm loa: Tăng/giảm âm lượng, Gửi lệnh ngừng phát, |
|  |  |  |  | - Kiểm tra loa |
|  |  |  |  | - Giám sát được lịch cày đặt, nhật ký phát của từng thiết bị, đồng thời có |
|  |  |  |  | thể hủy lịch cho thiết bị và dừng phát. |
|  |  |  |  | - Số hóa thiết bị tích hợp tự động: phát trực tiếp từ micro, FM, tiếp âm… |
|  |  |  |  | - Chức năng phát trực tiếp từ MIC/Tệp tin |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ bật tắt rơle để điều khiển các thiết bị ngoại vi |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ giám sát, theo dõi điện áp, dòng điện, công suất, lượng tiêu thụ điện năng, nhiệt độ, độ ẩm của thiết bị |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ điều khiển khởi động lại các mô-đum trên thiết bị |
|  |  |  |  | - Hỗ trợ thiết đặt ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm cho thiết bị |
|  |  |  |  | - Cho phép tạo lịch tự động điều khiển bật/tắt rơ le và theo dõi trạng thái lịch |
|  |  |  |  | 5. Quản lý tệp tin |
|  |  |  |  | + Xem danh sách tệp tin, thư mục |
|  |  |  |  | + Hiển thị, tìm kiếm danh sách thư mục và tập tin |
|  |  |  |  | + Thêm, xóa thư mục theo cây |
|  |  |  |  | + Nghe trước nội dung tệp tin |
|  |  |  |  | + Chức năng ghép file |
|  |  |  |  | + Chuyển đổi văn bản thành giọng nói (text to speech): |
|  |  |  |  | +Lựa chọn 6 giọng đọc: giọng Nam miền Bắc, giọng Nam miền Trung, |
|  |  |  |  | giọng Nam miền Nam, giọng Nữ miền Bắc, giọng Nữ miền Trung, giọng |
|  |  |  |  | Nữ miền Nam. |
|  |  |  |  | + Tùy chọn kiểu đọc sách hoặc đọc báo. |
|  |  |  |  | + Có thể tùy chọn tốc độ đọc: từ 0.0 à 2.0 (mức trung bình là 1.0, hệ |
|  |  |  |  | thống mặc định để mức trung bình này). |
|  |  |  |  | + Có thể nghe lại giọng có phù hợp hay không, biểu cảm có chân thật |
|  |  |  |  | hoặc nhanh chậm trước khi xác nhận upload. |
|  |  |  |  | + Có thể sử dụng 500.000 ký tự/tháng. |
|  |  |  |  | 6. Quản lý bản tin phát |
|  |  |  |  | + Hiển thị danh sách yêu cầu phát |
|  |  |  |  | + Xem chi tiết yêu cầu phát bản tin |
|  |  |  |  | + Tạo mới yêu cầu phát bản tin tĩnh |
|  |  |  |  | + Tạo mới yêu cầu phát bản tin số hóa (tiếp âm) |
|  |  |  |  | + Tạo mới yêu cầu phát trực tiếp |
|  |  |  |  | + Phê duyệt yêu cầu phát |
|  |  |  |  | + Nghe lại bản tin đã phát |
|  |  |  |  | + Xóa bản tin đã tạo |
|  |  |  |  | + Sẵn sàng kết nối, chia sẽ đồng bộ dữ liệu theo hướng dẫn theo công văn 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/06/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0) |
|  |  |  |  | + Phần mềm quản lý các Đài (cụm thu) truyền thanh các xã ứng dụng dụng CNTT-VT đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn an ninh thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 2016 của Chính phủ |
|  |  |  |  | về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ |
| 2 | Loa phát thanh 30W (2 loa/cụm) Mã/Hãng/Xuất xứ: HS-ABS 3568/Việt Nam | Cái | 82 | - Vành nhôm tròn sơn tĩnh điện. |
|  |  |  |  | - Công suất danh định: Trong khoảng 30W - 35 W |
|  |  |  |  | - Công suất đỉnh: Trong khoảng 60W - 70 W |
|  |  |  |  | - Trở kháng:16Ohm. |
|  |  |  |  | - Cường độ âm thanh; Trong khoảng106 - 114 dB. |
|  |  |  |  | - Đáp tuyến tần số: Trong khoảng 150 – 16.000 Hz. |
|  |  |  |  | - Nhiệt độ làm việc Trong khoảng -25oC ~ 60 oC. |
|  |  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn kín nước IP-66. |
|  |  |  |  | - Có giấy đo kiểm các thông số loa của bên thứ 3 độc lập có thẩm quyền. |
| II | Thiết bị vật tư khác |  |  |  |
| 3 | Sim 3G / 4G / 1 năm Mã/Hãng/Xuất xứ: Sim4G/VinaPhone/Việt Nam | Sim | 41 | + Thuê bao phí Dịch vụ mạng 01 năm |
|  |  |  |  | + Gói cước data tối thiểu 10GB/tháng, thời gian sử dụng 12 tháng. |
| 4 | Gông đai, gá/Cụm Mã/Hãng/Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 41 | 1. Bộ gông lắp đặt cụm thu phát thanh treo trụ |
|  |  |  |  | - Dây đai Inox tiêu chuẩn: |
|  |  |  |  | + Dài khoảng 2- 3 mét, rộng khoảng 12mm đến 19mm |
|  |  |  |  | + Chất liệu Inox 304, chống gỉ |
|  |  |  |  | + Khóa đai Inox: Loại khóa tai gập hoặc tai bấm |
|  |  |  |  | + Tương thích dây đai 12mm hoặc 19mm |
|  |  |  |  | - Pát lắp thiết bị: |
|  |  |  |  | + Chất liệu: Inox hoặc thép mạ kẽm |
|  |  |  |  | + Loại: Pát chữ L hoặc chữ U |
|  |  |  |  | + Bộ ốc vít & long đền: Ốc M6 – M10, chất liệu Inox/thép mạ |
|  |  |  |  | 2. Bộ khung gá lắp loa truyền thanh sử dụng ty – Tóm tắt |
|  |  |  |  | - Ty ren: M8 hoặc M10, dài 25–40 cm, chất liệu thép mạ kẽm, dùng để cố định và điều chỉnh khoảng cách loa. |
|  |  |  |  | - Bộ ốc siết & long đền: Ốc M8–M10, có long đền phẳng và vênh, chất liệu chống gỉ, đảm bảo siết chặt và chống rung. |
| 5 | Các thiết bị phụ trợ như dây điện, dây tín hiệu loa, lắp đặt trọn gói, chi phí khác/Cụm Mã/Hãng/Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 41 | - Các thiết bị phụ trợ khác bao gồm: Dây điện; dây loa; |
|  |  |  |  | - Chi phí lắp đặt trọn gói; và các chi phí khác; |
| III | Chi phí khác |  |  |  |
| 6 | Chi phí vận chuyển Mã/Hãng/Xuất xứ: Việt Nam | Gói | 1 | - Chi phí lắp đặt vận chuyển đến địa điểm thi công công trình |